## Sheet1
广西桂东人民医院病案科库房消防改造工程报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（90L钢瓶约85kg灭火剂） | 套 | 6 | 0 | 0 | 该费用组成：人工费、材料费、运费
2 | GST-DY-100智能电源箱 | 套 | 1 | 0 | 0
3 | GST-QKP04/2气体控制器 (2防区) | 套 | 1 | 0 | 0
4 | JTY-GD-G3T 点型光电感烟火灾探测器 | 套 | 40 | 0 | 0
5 | JTW-ZCD-G3N 点型感温火灾探测器 | 套 | 15 | 0 | 0
6 | GST-LD-8317气体释放警报器 | 套 | 2 | 0 | 0
7 | GST-LD-8318紧急启停按钮 | 套 | 2 | 0 | 0
8 | HX-100B火灾声光警报器 | 套 | 8 | 0 | 0
10 | J-SAM-GST9121手动报警按钮 | 套 | 8 | 0 | 0
11 | HJXY-0.12-J型泄压阀 | 套 | 2 | 0 | 0
12 | GST-LD-8301输入输出模块 含GST-LD-8332模块箱 | 套 | 8 | 0 | 0
13 | 8kg悬挂式温控超细干粉装置 | 套 | 40 | 0 | 0
14 | ZR-RVV2*1.5mm²电缆(控制线) | 米 | 200 | 0 | 0
15 | ZR-RVV2.5mm²电线(电源线) | 米 | 500 | 0 | 0
16 | ZR-RVS2*1.5mm²双绞线(信号线) | 米 | 1200 | 0 | 0
17 | SC20镀锌线管 | 米 | 800 | 0 | 0
18 | 辅材 | 批 | 1 | 0 | 0
19 | 系统调试费 | 项 | 1 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  | 0
| 总计 |  |  |  | 0
总计 | 0
注：1、病案科新库房安装柜式七氟丙烷气体灭火装置，气体控制器与消控室主机联网； 2、病案科旧库房加装烟雾探测器声光报警器等，连接消控室主机；安装悬挂式温控超细干粉灭火装置； 3、七氟丙烷气体药剂价格有效期以实际成交时间为准； 4、泄压阀预留安装洞口尺寸按实际购买型号预留； 5、第1项至第17项材料甲方在验收时根据实际工程使用量核减。