## Sheet1
消防设施维修费用报价表
工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院消防自动报警系统维修
编号 | 分部项目名称 | 单位 | 数量 | 预算价格（元） |  | 其 中 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费（元） |  | 材料费、机械（元）
[6 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一 | 主机故障维修
1 | JB-QB-GST500开关板（高电压） | 块 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
2 | JB-QB-GST500面膜 | 块 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
3 | GST-INET-01-5000主机火灾显示盘接口卡(can联网卡) | 块 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
4 | GST-GBFB-200/MP3广播分配盘 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
5 | GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
| 小计 |  |  |  | 0
二 | 外围设备维修更换
1 | GST-LD-D12智能壁挂电源盘 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
2 | JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 只 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
4 | GST-LD-8301输入/输出模块 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
5 | GST-LD-8300输入模块 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
6 | J-SAM-GST9123A消火栓按钮 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
7 | J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
8 | GST-HX-200B火灾声光警报器 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
9 | GST-LD-8304电话模块 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
10 | GST-LD-8305广播模块 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
11 | GST-LD-8313总线隔离器 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
12 | ZF-101楼层显示器 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 海湾
13 | 线路故障检修 | 工时 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 估算需要更换损坏的线路费用 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  |  | 0
A | 合计 |  |  |  | 0
B | 税金（ %） |  |  |  | 0
C | 总计 |  |  |  | 0
说明：1.本报价表的设备型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品或方案要实质上相当于或优于参考型号要求。 2.本报价表中参考型号规格不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的型号同时填写投标报价表和技术规格偏离表，并提供产品说明书或仪器彩页。