## Sheet1
附件：
广西桂东人民医院
视频监控系统扩容安装工程报价表
序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 摄像机 | 海康威视/DS-2CD3326 （半球） | 200万像素超高清POE供电网络摄像机 | 支 | 9 |  | 0
2 | 摄像机 | 海康威视/DS-2CD3326 （枪机） | 200万像素超高清POE供电网络摄像机，含支架 | 支 | 9 |  | 0
3 | 摄像机（球机） | 海康威视/DS-2DC3122IZ-D3 | 130°全景特写摄像机，实现单IP同时输出1路全景画面和1路特写画面，红外补光半径最远可达10m，支持1路音频输入、1路音频输出，1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率200万，特写摄像4倍光学变倍，8倍数字变倍 | 台 | 1 |  | 0
4 | 摄像机 | 锐达视 | 130万1/3” CMOS筒型网络摄像机，红外30米(含电源适配器) | 支 | 3 |  | 0
5 | 硬盘 | Seagate 希捷/ST6000VX001 | 6TB 监控系统专用硬盘 | 只 | 5 |  | 0
6 | 显视器 | AOC/I2279VW | 19.5英寸高清液晶显示器 (含壁挂支架) | 台 | 1 |  | 0
7 | 交换机 | TP-LINK/TL-SG1210P | 8口全千兆POE供电交换机 | 台 | 2 |  | 0
8 | 硬盘 录像机 | 海康威视/DS-7916N-K4 | 16 路网络高清H.265 硬盘录像监控主机（四盘位、最大支持6TB） | 台 | 1 |  | 0
9 | 电梯 无线AP | 海康威视DS-3WF01C-2NE POE供电 | 500m传输，40M有效带宽，免配置，三网口，抗干扰 | 对 | 3 |  | 0
10 | 网线 | 安普/HSYVP(UTP)-5E | 超五类网络8芯双绞线0.5 全纯铜网络线国标 | 米 | 2000 |  | 0
11 | 电源线 | 国标 | RVV 2*1.0 | 米 | 300 |  | 0
12 | 防水箱 |  | 防水箱 | 个 | 2 |  | 0
13 | 附材 | 线槽、线管、水晶头、自攻螺丝、黄蜡卷、电工胶布等等 |  | 批 | 1 |  | 0
14 | 设备合计 | [5 empty] | 0
15 | 施工费 | 安装、调试(14项× %) |  | 项 | 1 |  | 0
16 | 小计( 14项+15项 ) |  |  | 项 | 1 |  | 0
17 | 税金( 16项× % ) |  |  | 项 | 1 |  | 0
18 | 合计( 16项+17项 ) | [5 empty] | 0
说明：1.本报价表的设备品牌型号、详细参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其详细参数要求。 2.本报价表中参考品牌型号规格及详细参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、详细参数同时填写投标报价表和技术规格偏离表，并提供产品说明书或仪器彩页。