广西桂东人民医院询价报价表

项目名称：广西桂东人民医院污水处理系统设备采购   项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯发生器 | CPF-1000型或其它1000型，能产生1000g/h有效氯。 | 1套 |  |  |
| 2 | 连接塑料管道及配件 | PVCΦ32,，Φ25，Φ16 | 1批 |  |  |
| 3 | 电线、电器电控设备 | ZT—1000型 | 1套 |  |  |
| 4 | 安装调试费 |  | 1项 |  |  |
| 5 | 税管费 |  | 1项 |  |  |
| 6 | 总计 | 大写： |  |  |  |
|  | 说明： - 日处理量600m³/天（病床1200张） - 高峰污水量Q=40m³/小时。 - 排放标准：国家医疗机构污染排放标准（GB18466--2005）。 - 运行费用：电费+药剂费0.35元/m³ - 该设备能自动投放药物。 |  |  |  |  |
|  | 总报价：人民币（大写） （小写）￥ |  |  |  |  |
|  | 交货期： |  |  |  |  |
|  | 投标单位（全称）： （盖章） |  |  |  |  |
|  | 联系人： 电话： |  |  |  |  |
|  | 备注： 1.货物单价含货物、运费、安装费、调试费、备品备件费、售后服务费、税费、利润等所有费用。 2.售后服务要求：24个月免费保修，终身维护。接到故障电话后24小时内响应，48小时内到达现场维护。 3.交货时间：签订合同45天内。 4.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |