广西桂东人民医院

门诊外科综合楼1、2、3、5楼厕所改造工程招标书

门诊外科综合楼1、2、3、5楼厕所需进行改造，现就该工程进行公开招标。

一、工程概况：

1、工程名称：门诊外科综合楼1、2、3、5楼厕所改造工程。

2、工程地点：梧州市西江四路金鸡冲1号。

3、工程内容：门诊外科综合楼1、2、3、5楼厕所进行翻修改造，具体工程量见附件。

4、工程概算：招标上限价为162200.00元（大写:壹拾陆万贰仟贰佰元整）

5、计划工期： 30日历天。

6、资金来源：单位自筹。

7、付款方式：无预付款，工程结束验收合格后付95%，剩余5%作为质保金，一年后无息退回。

二、投标人技术要求：

- 具有独立法人资格。

- 具备建筑装修装饰工程专业二级及以上资质等级。

三、其他注意事项：

1、投标书网上自助打印（我院网站： www.gxgdyy.com）

2、请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

3、资料：报名单位开具的介绍信、营业执照正副本、资质证书正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、法人委托书（附法人身份证复印件）、授权委托代理人身份证及投标人资格要求中具备的要求资料。以上资料除介绍信和授权委托书为原件外，其他均需加盖企业公章的复印件，否则视为无效投标。

4、本工程不接受联合体投标。并承诺安装产品质保期至少两年。

四、投标文件递交截止时间和地点、开标时间和地点：

1、投标文件递交地点及开标地点：广西桂东人民医院外科门诊综合楼22层院办公室。

2、投标文件递交截止时间：2018年9月25日至医院招标小组组织开标前1天止。

3、开标时间：由招标办公室另行决定。

五、其他注意事项：

有下列情形之一的，评标小组应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（八）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
    （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
    （5）不同投标人的投标文件相互混装;
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、评标方式：

合理最低价中标。

七、联系方式：

招标人：广西桂东人民医院

地址：广西梧州市西江四路金鸡冲1号

联系人：农主任                邮编：543001

联系电话：0774-2023107

广西桂东人民医院

2018年9月19 日

门诊外科综合楼1、2、3、5楼厕所改造工程

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧天花板 | 平方米 | 313 |  |  |
| 2 | 拆除旧大小便隔板 | 平方米 | 436 |  |  |
| 3 | 安装铝天花吊顶（06厚） | 平方米 | 313 |  |  |
| 4 | 安装厕所隔板(不透明抗倍特板1200密度，厚1.2mm不锈钢配件) | 平方米 | 436 |  |  |
| 5 | 开排风管孔200 | 只 | 13 |  |  |
| 6 | 安装160塑料排风管（联塑） | 米 | 245 |  |  |
| 7 | 160管直通 | 只 | 45 |  |  |
| 8 | 160弯头 | 只 | 25 |  |  |
| 9 | 160管中弯 | 只 | 25 |  |  |
| 10 | 160管三通 | 只 | 20 |  |  |
| 11 | 管扣 | 只 | 100 |  |  |
| 12 | LED平板灯（30*60）30W回龙牌 | 套 | 26 |  |  |
| 13 | 排风风机（三角牌） | 台 | 14 |  |  |
| 14 | 抽风风机（金玲牌） | 台 | 26 |  |  |
| 15 | 更换小便槽感应器 | 套 | 7 |  |  |
| 16 | 安装大便处不锈钢行理吊钩 | 套 | 40 |  |  |
| 17 | 4平方电线（华光牌） | 米 | 300 |  |  |
| 18 | 2.5平方电线（华光牌） | 米 | 300 |  |  |
| 19 | 开关（正泰牌） | 只 | 15 |  |  |
| 20 | 管件风口附件 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 垃圾清理 | 项 | 2500 |  |  |
| 22 | 二次运输垃圾 | 项 | 1000 |  |  |
| 23 | 4分线管、附件 | 项 | 500 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |