广西桂东人民医院

新生儿黄疸治疗仪重新招标采购公告（第二次）

我院拟招标购买新生儿黄疸治疗仪2台，如有兴趣参加竞标，请按下列清单填写出贵公司所参标品牌以及最低的承受价格，保证中标后能及时供货，各投标公司请于2018年7月3日至医院招标小组组织开标前1天止，将标书寄回我院招标小组收，请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

- 项目名称：新生儿黄疸治疗仪2台

- 产品用途与说明：产品预期通过发射主辐射光谱处于一定范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。

- 主要技术指标要求：

1、光源采用LED发光管组合，LED有效治疗寿命≥5000小时 2、蓝光波长范围：400nm～550nm 3、光源照射要求：有效表面内的最高胆红素总辐照度：4.0mW/cm² 有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm² 胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm² 胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 4、辐照灯箱高度可调，范围为：1350mm～1650mm 5、辐射角度：灯箱可与水平方向成0-90度之间任意调节并可以锁定 6、计时范围：0～9999小时59分 7、光源当前工作时间的计时范围：0～999.9小时，误差≤0.5% 8、工作噪声：≤45dB（A）。 9、机器采用可移动机架设计。 10、机器工作电源采用：AC220V/ 50HZ。

四、商务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经销商，具有所投产品售后服务的能力和资质。

2、竞价时必需提供投标产品资质证明，投标人必须提供有效的“医疗器械经营许可证”、投标产品生产厂家的“医疗器械生产许可证（如有，请提供）”和“医疗器械注册证”。

3、竞价人在竞价文件中，应就采购人的“主要功能及技术指标”阐述其所投产品的“投标技术规格”，并就偏离情况作出填写和明确说明（技术规格偏离表的格式如下）。竞价人必须附上所投产品的“技术参数”产品说明书或仪器彩页作为评标依据。交货形式及地点：设备送往广西桂东医院指定地点。

技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、投标文件中必须提供货物生产商或国内总代理针对本项目的服务承诺书，当产品在质保期内出现质量问题时，保证能协助采购方获得生产商的合理赔偿。

5、成交供应商负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。

6、供货商按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

7、质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

8、产品到货验收前，供货商应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证及报关证明文件等资料，且提供货物必须在有效期限内、未使用过的合格产品。

9、故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。保修期外故障修复：接到故障通知后48小时内修复，否则免费提供备用机。

10、交货期：中标供货商提供的交货期不得超过正式签订合同后15日内的交货期时间。竞价人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

五、其他注意事项：

1、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

六、付款

签订合同到货并经安装验收合格收到全额发票后半年内付90%，余款10%在质保期满后付清（不计利息）。

七、联系方式：

投标文件寄：广西梧州市西江四路金鸡冲1号（543001）

广西桂东人民医院招标小组收

联系人：农主任  0774-2023107

广西桂东人民医院招标小组

2018年 6 月 27 日

表格不够写，请自行添加

| 产品品牌 | 型号 |  | 单价 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材价格或易损件（如有请填写） | 型号 | 中标号 | 单价 |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |

投标公司：                          联系电话：

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

4、“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

5、中标号填写有或无，有填写中标产品ID号。