广西桂东人民医院

内科楼病房过道安装新型环保集成墙板工程招标书

广西桂东人民医院内科楼返修工程正在实施中，为使病房过道更美观，现就该过道实施安装新型环保集成墙板工程进行公开招标，具体如下：

一、工程概况：

1、工程名称：内科楼2-9层病房过道安装新型环保集成墙板工程

2、工程地点：梧州市西江四路金鸡冲一号内科楼内。

3、工程内容：内科2-9病房过道总面积为720M2（原过道内贴瓷砖部分），在原墙体表面需安装新型环保集成墙板（绿色），具体样式详见附件。

4、工程概算：招标上限价为97200.00元（大写:玖万柒贰佰元整）

5、计划工期：按内科楼返修进度，分三阶段实施，第一阶段7-9层，第二阶段4-6层，第三阶段2-3层。

6、资金来源：单位自筹资金，该工程无预付款，按工程进度结算，每阶段安装完成并验收通过后付款。

二、投标人资质等要求：

- 具有独立法人资格；具备室内外装饰工程设计和施工资质；

- 投标时需要附带材料样板，并提供安装材料国家相关机构对材料检测合格报告，且符合建筑材料燃烧性能B1（B）级,否则视为无效投标。

三、其他注意事项：

1、投标书网上自助打印（我院网站： www.gxgdyy.com）

2、请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

3、报名资料：报名单位开具的介绍信、营业执照正副本、资质证书正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、法人委托书（附法人身份证复印件）、授权委托代理人身份证及投标人资格要求中具备的要求资料。以上资料除介绍信和授权委托书为原件外，其他均需加盖企业公章的复印件，否则视为无效投标。本工程不接受联合体投标。并承诺安装产品质保期至少壹年。

四、投标文件递交截止时间和地点、开标时间和地点：

1、投标文件递交地点及开标地点：广西桂东人民医院外科门诊综合楼22层院办公室。

2、投标文件递交截止时间：2018年7月31日至医院招标小组组织开标前1天止。

3、开标时间：由招标办公室另行决定。

五、其他注意事项：

有下列情形之一的，评标小组应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（八）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
    （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
    （5）不同投标人的投标文件相互混装;
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、评标方式：综合评比，合理最低价中标。

七、联系方式：

招标人：广西桂东人民医院

地址：广西梧州市西江四路金鸡冲1号

联系人：农主任                邮编：543001

联系电话：0774-2023107

广西桂东人民医院

2018年 7 月25 日

附1、                   报价单

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 材料品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科楼2-9层病房过道新型环保集成墙板工程 | M2 | 720 |  |  |  |
| 备注：本报价含材料费、顶边收口和底边脚线、安装人工费、材料运输费和税金 |  |  |  |  |  |

附2：新型环保集成墙板样式

400V缝板