**主要技术参数和商务要求**

1. 申购科室：放射科
2. 项目名称：日立DR和飞利浦DR技术保服务
3. 预算总金额：7.8万元
4. 采购数量：1年

五、投标人资格要求:

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且营业执照经营范围须包括医疗器械经营及相关技术服务（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2.投标人具有合法有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

3.近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动

5.本项目不接受联合体投标。

1. 技术参数要求:

1.维保设备：我院在用数字化X线摄影系统2台（飞利浦DR 1台、日立DR 1台）

2.服务期限：技术保一年

3.在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，按一赔十延长保修期。

4.服务内容：技术保修服务，包含不限次数人工、差旅服务及设备更换1000元及以下配件的费用，不含DR设备所有配件（球管、探测器、高压发生器、机架、工作站等），不含第三方附属设备。如需更换配件费用另计。

5.配件要求：投标人更换的所有配件须为合格原厂配件，所更换配件必须是同一型号原厂配件，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品。

6.保养服务要求：每年定期校准和预防性保养至少4次，提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂耗材。

7.质量控制：设备年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。

8.企业配置：投标人具有2名及以上维修工程师（项目负责人除外），要求维修工程师具有原厂、专业公司或权威相关培训机构X线机维修合格培训证书（提供培训证书复印件，原件备查）。

9.服务响应时间：1小时内响应，24小时内达到现场，修复时间一般情况下24小时内，特殊情况下不超过72小时。

 七、商务条款要求：

1.报价：

（1）投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标；

（2）以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

2.付款方式：

（1）签订合同提供全额发票后付款50%，剩余的50%款项，在保修期结束后，采购单位使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

3.由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

★4.中标单位需承诺负责支付2台DR本次招标前的3次维修及配件费用，共3万元（此条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效）。

**八、评标方法与评分标准**

本次评标采用综合评分法确定中标候选人