第三章  项目需求和质量标准

1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。

2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院消防安全评估项目（外科楼、后勤楼、内科楼） |
| --- |
| 建筑概况：门诊外科综合楼、后勤楼、内科楼 | 建筑面积/㎡：56926.92 |
| 序号 | 检查项目 | 单位 | 任务量 | 单方费用 （元/㎡） | 小计费用 （元/㎡，建筑面积*单方费用*工程量） | 备注 |
| 一 | 消防安全管理评估 |
| 1 | 消防安全制度、消防安全操作规程制定 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 消防安全制度、消防安全操作规程实施 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 其他消防安全技术防范措施 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | 消防安全“四个能力”建设自我评估 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 二 | 单位建筑消防设施安全评估 |
| 5 | 消防工程设计及竣工资料 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 建筑防火、疏散逃生设施 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | 室内装修、建筑外墙保温材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 | 人工直接费小计: ( 1-7项相加) |  |  |  | 0 |  |
| 建筑概况：门诊外科综合大楼，地下一层地上23层 | 建筑面积/㎡：44890.82 |
| 序号 | 系统名称 | 单位 | 工程量 | 单方费用 （元/㎡） | 小计费用 （元/㎡，建筑面积*单方费用*工程量） | 备注 |
| 9 | 消防供配电 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 消防供水设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 室内外消火栓系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 灭火器 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 自动喷淋系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 气体灭火系统 | 项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 应急照明及疏散指示标志 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 应急广播系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 消防通讯 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 消防电梯 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 消防分隔设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 机械送风系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | 机械排烟系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 23 | 人工直接费小计： （9-22项相加） |  |  |  | 0.00 |  |
| 建筑概况：内科楼，地上11层。 | 建筑面积/㎡：10280.10 |
| 序号 | 系统名称 | 单位 | 工程量 | 单方费用 （元/㎡） | 小计费用 （元/㎡，建筑面积*单方费用*工程量） | 备注 |
| 24 | 消防供配电 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 消防供水设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 室内外消火栓系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 灭火器 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 应急照明及疏散指示标志 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 | 应急广播系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 自动喷淋系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 | 消防分隔设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 33 | 机械排烟系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 34 | 人工直接费小计： （24-33项相加） |  |  |  | 0.00 |  |
| 建筑概况：后勤综合楼，地上9层， | 建筑面积/㎡：1756 |
| 序号 | 系统名称 | 单位 | 工程量 | 单方费用 （元/㎡） | 小计费用 （元/㎡，建筑面积*单方费用*工程量） | 备注 |
| 35 | 消防供配电 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 36 | 消防供水设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 37 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 38 | 室内外消火栓系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39 | 灭火器 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 40 | 自动喷淋系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 41 | 气体灭火系统 | 项 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 42 | 应急照明及疏散指示标志 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 43 | 应急广播系统 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 44 | 消防分隔设施 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 45 | 人工直接费小计： （35-44项相加） |  |  |  | 0.00 |  |
| 46 | 人工直接费合计： （8项+23项+34项+45项） |  |  |  | 0.00 |  |
| 47 | 企业运营管理 （46项*点数）： | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 48 | 利润 （46项*点数）： | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 49 | 税金 （46项+47项+48项）*点数： | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 50 | 总合计 （46项+47项+48项+49项）： | 项 | 1 |  | 0.00 |  |

- 技术规格参数

中标人依据国家现行有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程对招标人委托评估内容进行如实核查，评估项目内容包括并不限于消防安全合法性，消防安全制度、消防安全操作规程制定，消防安全制度、消防安全操作规程落实，建筑防火、疏散逃生设施，消防控制室及消防设施、器材，电器产品、燃气用具，标识，室内装修、建筑外墙保温材料，专职、志愿消防队，其他消防安全技术防范措施及消防安全“四全能力”建设自我评估等，并在招标人签认了现场评估检查后，编制评估报告。

二、付款方式

（一）合同签订后，中标人完成消防安全评估工作，出具 叁 份评估报告，招标人结算合同总金额的   80  %费用；招标人审核确认工作完成后，10日内结算合同总金额的  20  %费用。

（二）如消防安全评估报告不符合属地消防救援管理部门的要求等，招标人将视情形采取拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

三、合同签订

（一）招标人和中标人应当自公示结束后 5 工作日内签订维保合同。

（二）招标人出具的消防安全评估报告不符合属地消防救援管理部门的要求，招标人有权单方面终止合同。

六、特别说明

如果招标文件中对消防设施维保服务要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

- 其他

无

# Comments

总清单，具体细节可在（二）技术规格参数中具体列明。