## 广西壮族自治区桂东人民医院布草采购合同（草稿）

合同编号：

甲方: 广西壮族自治区桂东人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲、乙双方在平等互利基础上,经友好协商，甲方向乙方采购布草的价格事宜达成合同条款如下:

**一、质量标准参照产品相关要求提供。**

**二、购买物品具体见下表。**

**表1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格cm**★** | 要求**★** | 中标价  （元/件） | 数  量 |
| 1 | 绿白格床单 | 178\*278 | 100%纯棉，密度108X58，织纱21X21，耐氯漂，不起毛球、不起棉絮，不粘毛。要求新纱线，不能用再生纱线。织物上印刷“广西壮族自治区桂东人民医院”字样或按要求。 |  | 按  实  际  需  要  量 |
| 2 | 绿白格被套 | 225\*175 |  |
| 3 | 绿白格枕套 | 80\*50 |  |
| 4 | 绿色被套 | 150\*210 | 绿色卡其布，35%涤65%棉混纺，不起球，不掉棉絮，耐绿漂、不粘毛。要求新纱线，不能用再生纱线。织物上印刷“广西壮族自治区桂东人民医院血透室”字样或按要求。 |  |
| 5 | 绿色床罩 | 150\*250 |  |
| 6 | 长袖医生服 |  | 长袖，白色，长款，35%涤65%棉混纺，T/C45/2\*21 138\*71斜纹，面料不起球，不起毛，耐氯漂，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样或按要求，松紧带袖口。（款式看样图） |  |
| 7 | 短袖医生服 |  | 短袖，白色，长款，35%涤65%棉混纺，T/C25\*22.6 104\*61平纹，面料不起球，不起毛，耐氯漂，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。 |  |
| 8 | 长袖护士服 |  | 长袖，白色，娃娃领，35%涤65%棉混纺，T/C45/2\*21 138\*71斜纹，面料不起球，不起毛，耐氯漂，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求,松紧带袖口（款式看样图） |  |
| 9 | 短袖护士服 |  | 短袖，白色，双衣偏襟领，35%涤65%棉混纺，T/C25\*22.6 104\*61平纹，面料不起球，不起毛，耐氯漂，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求,（款式看样图） |  |
| 10 | 短袖洗手衣 |  | 手术绿或紫，交叉V领。100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。（款式看样图） |  |
| 11 | 洗手裤 |  | 手术绿或紫。100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。裤头同时用松紧带和绑带。口袋2个缝制在两侧。 |  |
| 12 | 男冬装长袖洗手衣 |  | 手术绿或紫，交叉V领。100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。（款式看样图） |  |
| 13 | 女冬装长袖洗手衣 |  | 手术绿或紫，交叉V领。100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。（款式看样图） |  |
| 14 | 手术衣 |  | 紫色，长袖长款后绑带款。100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。 |  |
| 15 | 长袖病患服 |  | 蓝白柳条，100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛，衣服绣或印“广西桂东人民医院”字样、院徽标志或按要求。（款式看样图） |  |  |

**表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 (厘米)**★** | | | | | | 备注**★** | 中标价  （元/件）） | 数  量 |
| 长度 | 宽度 | 孔的大小 | 孔周围双层布大小 | 孔距离头端 | 特殊要求 |
| 1 | 腹腔镜孔巾 | 320 | 220 | 30×25 | 80\*75 | 100 | 正面袋子18×40cm4个、袋子距孔10cm,在内层双层布四个角的中间。 | 1.包布规格均为实际使用尺寸，制作时均需另预缩水。  2.均用绿色纱卡，要求100%纯棉，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛。  3.孔巾为单层，双层另注明  4.所有的孔巾制作时以实物作为参照 |  | 按  实  际  需  要  量 |
| 2 | 眼孔巾 | 130 | 100 | φ6 | 55\*60 | 45 | 左右孔各一个，两孔间距3cm,背面两孔间一块双层布，15x20cm。 |  |
| 3 | 直肠二孔巾 | 330 | 210 | 25×30；φ6各一个 | 120\*65 | 105 | 上下孔各一个，两孔间距22cm。 |  |
| 4 | 胸孔巾 | 370 | 200 | 30×28 | 85\*95 | 115 | 正面袋子20×40cm 4个，在内层双层布四个角的边缘。 |  |
| 5 | 甲孔巾 | 330 | 160 | 20×20 | 85\*55 | 100 |  |  |
| 6 | 腹部大孔巾 | 290 | 210 | 25×15 | 85\*70 | 105 |  |  |
| 7 | 中孔巾 | 120 | 110 | 20×16 | 95\*85 |  | 孔在布的中间 |  |
| 8 | 中孔巾 | 60 | 55 | φ10 |  |  | 双层；孔在布的中间 |  |
| 9 | 小孔巾 | 68 | 50 | φ3.5 |  |  | 双层；孔在布的中间 |  |
| 10 | 人流孔巾 | 140 | 110 | 11×6 | 45\*40 |  | 孔在布的中间 |  |
| 11 | 肾孔巾 | 100 | 90 | 19×11 | 45\*40 |  | 孔在布的中间 |  |
| 12 | 中痔孔巾 | 110 | 110 | φ13 | 55\*60 |  | 孔在布的中间 |  |
| 13 | 半永久导管孔 | 155 | 135 | 12×18 | 45×45 | 65 |  |  |
| 14 | 感染性疾病科孔巾 | 310 | 190 | 20x20 | 80x75 | 100 |  |  |
| 15 | TAVI双孔巾 | 450 | 210 | 15x15 | 15x12.5 | 12.5 |  |  |

**表3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格cm**★** | 备注**★** | 中标价  （元/件） | 数  量 |
| 1 | 手术室敷料包大包布 | 150\*150 | 1.包布规格均为实际使用尺寸，制作时均需另预缩水。  2.除手术室中单、心脏大单为单层外，其余均为双层。  3.均用绿色纱卡，要求100%纯棉，，密度108\*58，织纱21\*21，耐绿漂、不起毛球，不起棉絮，不粘毛。 |  | 按  实  际  需  要  量 |
| 2 | 手术室敷料包中包布 | 130\*130 |  |
| 3 | 手术室中单 | 150 \*200（单层） |  |
| 4 | 心脏大单 | 200\*330（单层） |  |
| 5 | 器械包外包布 | 120\*120 |  |
| 6 | 消毒包包布 | 90\*90 |  |
| 7 | 手术室小包布 | 60\*60 |  |
| 8 | 手术室小包布 | 50\*50 |  |
| 9 | 手术室小包布 | 35\*35 |  |
| 10 | 介入室大包布 | 110\*110 |  |
| 11 | 介入室中包布 | 90\*90 |  |
| 12 | 介入室中单 | 130 \*190 |  |
| 13 | 介入室绿方巾 | 50\*100 |  |
| 14 | 供应室中包布 | 90\*90 |  |
| 15 | 供应室小包布 | 60\*60 |  |
| 16 | 供应室小包布 | 50\*50 |  |
| 17 | 供应室小包布 | 35\*35 |  |
| 18 | 供应室方巾 | 88\*66 |  |
| 19 | 供应室治疗巾 | 44\*66 |  |
| 20 | 供应室垫布 | 23.5\*30 |  |
| 21 | 供应室布袋条 | 33×9㎝，绳子30c、20c各一条 |  |
| 22 | 供应室布袋 | 40×65 |  |

三、**货物质量以及技术要求**

（一）乙方提供每批次的产品须与招标文件相符，并符合甲方要求:

1.布草必须符合国家规定的质量要求。布草送到甲方后必须完好无损的，发现布草不符合招标文件或存在质量问题，则视为不合格，甲方不予以签收，乙方接到甲方采购员通知10天内负责调换全新的布草；由此产生的费用由乙方承担。

2.乙方提供布草的装箱清单要交给甲方，如有缺失应及时补齐。

3.在随机抽样洗涤检测中，如发现不耐氯漂，起毛球，起棉絮，粘毛等质量不合格情况的，甲方有权拒绝签收。如提供的布草达2次并且都不能通过验收的，视为不合格产品，取消供应商中标资格。造成的费用和其他一切损失，由乙方自行承担。

4.甲方对验收有异议，在验收后30个工作日以书面形式向乙方提出，乙方应自收到院方书面异议后10天内及时解决。

5.布草根据医院要求绣或印“广西壮族自治区桂东人民医院”或“广西桂东人民医院”字体、或按照甲方要求绣/印甲院分院的名称和院徽，不退色和不掉色、不脱线，尺寸、颜色如医院提供的样版。孔巾按医院实际需求尺寸。

6.工作服上医院LOGO（院徽）轮廓清晰、不掉色、不糊涂，按医院尺寸和颜色，以样版为准。

（二）符合国家及行业的相关标准要求，甲醛等危害人体健康的物质指标不等超过国家标准。

**四、交货时间和地点**

乙方根据甲方要求接到订单后在 30天之内交货，并将货发到甲方指定地点。地点①：广西梧州市西江四路金鸡冲1号，广西壮族自治区桂东人民医院；地点②：广西贺州市城西路58号，广西壮族自治区桂东人民医院贺州分院（桂东卫校附属医院）；地点③：广西贺州市八莲路，广西壮族自治区桂东人民医院八步院区（八步区人民医院）。乙方负责办理运输手续并承担运输等一切费用。

**五、验收与售后**

1.甲方用封存的样品进行验收对比，甲方收到货品后应在30日验收完毕（包括初验及抽样洗涤），逾期不验收视为合格。

2.验收时如有质量或数量问题应书面通知乙方，乙方可予以调换，但因此所产生的费用均由乙方承担。若乙方不能满足甲方要求的，甲方可以解除合同，停止向乙方采购。

3.甲方从乙方订购的布草，乙方提供3个月的保质期，保质期内对开线、污点等现象的，乙方免费更换同款式同数量的布草给甲方；人为因素造成的损坏由甲方负责。

**六、甲乙双方的权利、义务**

1.乙方负责提供产品和制造商的有效信息并确保所提供信息的真实性和准确性。

2.甲方负责履行本合同项下对乙方支付合同款的义务与责任。

3.乙方提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与与招标文件相一致。

4.因乙方原因致使合同不能履行，不能完全履行、延迟履行、或履行不符合约定。乙方应及时通知甲方，并采取补救措施。如甲方书面要求索赔，乙方应根据其合同，给予甲方赔付。

5.如甲方未按照合同约定支付合同款应向乙方支付违约金，根据合同逾期金额及逾期时间按每日万分之五累计，最高不超过合同金额的5%。

6.如乙方未按照合同约定按期交货应向甲方支付违约金，根据合同金额及逾期时间按每日万分之五累计，最高不超过合同金额的5%，当乙方逾期15天（含）以上不能按约交付，甲方有权终止合同，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.乙方所付产品侵犯第三方权益的，应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担一切后果。

8.任何一方违反本合同约定造成损害的，违约方向受守约方承担赔偿责任，守约方有权解除合同。

**七、服务时间**：2023年 6 月 日至2024年 6 月 日

**八、付款方式**：

第一期：经验收合格后，货款按每次需要量总数结算95%；

第二期：1年后由供货商提交项目主管部门，无质量问题完全付剩余5%。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**九、争议解决**

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30日不能解决，任何一方可将该争议提交至仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

**十、其他**

1.本合同除《中华人民共和国民法典》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 本项目招标文件、投标文件是本合同不可分割的部分。

3.本合同自双方签字和盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等效力。甲方执叁份（财务科、总务科、档案室各执壹份），乙方执壹份。

甲方（盖章）： 广西壮族自治区桂东人民医院 乙方（盖章）：

签字代表： 签字代表：

经办科室：总务科 经办人（签字）：

经办人（签字）： 经办人电话：

经办人电话： 经办身份证号：

开户行： 账号：

乙方地址：

邮政编码：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日