## table_0
贺州分院（八步区人民医院）保障附属楼和急救中心楼整改工程和单价清单与计价表
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 总价
| 一 | 保障附属楼
| 1 | 40cm圆盘吸顶灯 | 盏 | 32
| 2 | 暗装翘板开关二三极插座 | 个 | 45
| 3 | 一楼四间办公室铝扣板吊顶灯60*60 | 盏 | 16
| 4 | 一楼办公室增加插座4㎡bvr阻燃铜线 | m | 1000
| 5 | 一楼办公室增加灯线2.5㎡bvr阻燃铜线 | m | 800
| 6 | 空调配电箱＋2匹空开 | 套 | 8
| 7 | 20阻燃穿线管 | m | 600
| 8 | 配电箱32a空气开关 | 个 | 16
| 9 | 新增20隔墙 | m³ | 34
| 10 | 新增门头过梁4.8m*0.2m*0.2m | 条 | 2
| 11 | 墙面拆除含(人工拆除.人工清理.二次转运） | m³ | 3.2
| 12 | 新增4个房间吊顶60*60*0.8厚无孔铝扣板 | ㎡ | 164.7
| 13 | 入门地面硬化厚20cm | ㎡ | 16
| 14 | 内墙腻子 3遍腻子＋2遍涂料+阳角线 | ㎡ | 1500
| 15 | 铁皮电动卷帘门厚0.4 | ㎡ | 32.5
| 16 | 卷帘门电机 | 套 | 7
| 17 | 新增不锈钢包门（带亮子）2.7m*1.2m两个 | ㎡ | 6.48
| 18 | 屋面防水2.0卷材+2×2铁丝网＋4cm厚细石 混泥土压面 | ㎡ | 350
| 19 | 墙面抹灰m.75砂浆2.5cm | ㎡ | 258
| 20 | 场地卫生清理费 | / | / | /
| 二 | 急救中心楼
| 1 | 1楼门口找平铺光面地砖 | ㎡ | 35
| 2 | 一+二 |  |  | 小计：
| 五 | (含利润；税费) |  |  | 合计：