**第三章  项目需求和质量标准**

★部分为核心参数：不满足视为无效投标；  
＃部分为重要指标：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；  
其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

1. **采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）窗帘、床帘类年度招标采购（总预算约10万元，以实际需求数量进行采购）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 上控单价(元) | 备注★ |
| 1 | 阻燃纺织面料的窗帘（GB/T 17591-2006 《阻燃织物》B1级） | 米 | 117 | 价格包括：窗帘布、轨道、挂钩、其余配件材料费、运输费、安装人工等费用。价格以轨道长度为计算单位。帘布宽度为轨道的≥1.8倍，帘布每米4个挂钩；轨道每米8个轮钩。 |
| 2 | 阻燃纺织面料的医用床帘（GB/T 17591-2006 《阻燃织物》B1级） | 米 | 130 | 价格包括：医用床帘布、轨道、挂钩、其余配件材料费、运输费、安装人工等费用。价格以轨道长度为计算单位。帘布宽度为轨道的≥2倍，帘布每米4个挂钩；轨道每米8个轮钩。 |
| 3 | 窗、床帘轨道拆改位置 | 条 | 35 | 以条为单位计算，长度≤5米。价格包括材料费及人工费。 |

**（二）技术规格参数要求：**

1、所有材料符合国家标准，行业要求，质量三包；

2、阻燃纺织面料的窗帘布材质、颜色具体要求：环保物理遮光布，遮光率≥90，防水、防尘，阻燃（国标B1级），淡蓝色；

3、医用床帘具有阻燃（国标B1级）、抗菌、三防（防水防油防污）、抗静电、抗病毒，医用床帘布上端通风网孔高度50-75cm，医用床帘布底端离地20-30cm；

4、轨道参数及要求：欧式大方轨，支重≥1.3kg，静音轨，铝材；

5、窗帘、医用床帘的安装需要做好轨道的加固。如遇铝扣板的天花板，应在三脚架或主骨上放条木方再上加固螺丝。

（三）项目产品基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。  
 2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。  
 3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。  
 4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。  
 5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。  
 6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

7、本项目为年度招标采购，以实际需求数量进行采购。合约签署日起，至2024年 月 日止。

**（四）商务要求** 1、投标人资格要求  
 （1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。  
 （2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）  
 （3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。  
 （4）本项目不接收联合体投标。  
 2、投标产品资格要求  
 （1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。  
 （2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《营业执照》。

(3)投标人请提供窗帘、床帘布不少于1\*1米的样板各1件，作为质量评判依据及中标后样版。**投标时请将样板寄我院招标办。**  
 3、售后服务和资质  
 （1)售后资质要求：如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部部门，依法维权。  
 （2)采购数量按实际需求送货，供应商无条件配合。  
 （3)为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。   
 （4)签订合同后，根据采购方需求3天内送达。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的  
情况，招标人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。  
 （5）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院       
 （6）付款条件（进度和方式）：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，乙方开具全额发票给甲方，甲方自收到发票之日起30日内支付总合同金额的90%，12个月后支付合同总金额的10%（不计利息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订  
招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。  
三、其他  
 出现以下情况包退：  
（一）质量有问题(包括但不仅限于产品质量不符合国家标准及有关质量要求)  
（二）在运输过程中造成的损坏。  
（三）没有按照要求和合同制作。  
四、特别说明  
 如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低评标价法** 确定中标候选人。