**第三章  项目需求和质量标准**

**★ 部分为核心参数**：不满足视为无效投标；

**一、采购清单、技术规格参数**

**（一）采购清单**

| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有衬里消防水带 | 300**＃** | 套 | 包含接口、管卡及安装和搬运费用**＃** |
|  |  |  |  |  |

**（二）技术规格参数**

| **序号** | **产品名称** | **产品参数** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有衬里消防水带 | 8-65-20型，涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯**★** |
|  |  |  |

**（三）项目基本要求**

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的**全新正品**，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在投标文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；其他售后服务按厂家承诺实行。

**（四）商务要求**

**1、投标人资格要求**

（1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

（2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

（3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

（4）本项目不接收联合体投标。

**2、投标产品资格要求**

（1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

（2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：产品合格证书

**3、售后服务**

（1）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

（2）备件要求：投标人提供的所有配件须为合格原厂备件，必须是可以和原有监控设备配套使用的原厂备件，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品。

（3）中标人在设备安装和维修完毕后必须派人进行设备调试和院内现场技术培训。

（4）为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

（5）故障处理：投标人应在投标文件中提供项目人员清单，包括项目负责人、技术负责人、工作人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，项目人员必须做到1小时内响应、24小时内达到现场，修复时间一般情况下24小时内，特殊情况下不超过72小时，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证招标人的正常使用，所发生的一切费用由投标人负责。

（6）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（7）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

（8 ）付款条件（进度和方式）：

项目中标金额分两次结算，其中第一期金额为项目中标金额的**90%**，项目完成施工后进行项目验收，验收合格后支付，如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门依法维权；第二期金额为项目中标金额的**10%**，在项目验收合格一年的保修期满后支付。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

**三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  **最低评标价法** 确定中标候选人。