鼻内镜手术器械清单

| 序号 | 物品编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69-1028 | 鼻组织剪 | 直 | 把 | 1 | 3230 |
| 2 | 69-0111C | 鼻筛窦钳 | 0° 3.5mm×130mm | 把 | 1 | 3230 |
| 3 | 69-0114C | 鼻筛窦钳 | 45°3.5mm×130mm | 把 | 1 | 3230 |
| 4 | 69-0117C | 鼻筛窦钳 | 90°3.5mm×130mm | 把 | 1 | 3230 |
| 5 | 69-0119C | 鼻筛窦钳 | 0° 3.0mm×130mm(长圆口） | 把 | 1 | 3230 |
| 6 | 69-0210C | 鼻筛窦钳 | 45°3.0mm×130mm(长圆口） | 把 | 1 | 3230 |
| 7 | 69-1019C | 鼻咬切钳 | 0° 3.0mm （卵圆口） | 把 | 1 | 4675 |
| 8 | 69-1020C | 鼻咬切钳 | 45°3.0mm （卵圆口） | 把 | 1 | 4675 |
| 9 | 69-1053 | 鼻咬切钳 | 45°3.0×130 | 把 | 1 | 3272 |
| 10 | 69-1054 | 鼻咬切钳 | 0°3.0×130 | 把 | 1 | 3272 |
| 11 | 69-1036 | 鼻咬切钳 | 3.3mm | 把 | 1 | 4420 |
| 12 | 69-1043 | 蝶窦咬骨钳 | 70° 3.0mm | 把 | 1 | 10400 |
| 13 | 69-1026 | 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 3mm | 把 | 1 | 10000 |
| 14 | 69-1048 | 蝶窦咬骨钳 | 30° 3.0mm | 把 | 1 | 10400 |
| 15 | 69-2248 | 上颌窦探针 | 双头 | 支 | 1 | 816 |
| 16 | 69-2238 | 刮匙 | 45° 2×6 长圆口 | 支 | 1 | 722 |
| 17 | 69-2011 | 鼻息肉钳 | 65°（前后开口） | 把 | 1 | 3230 |
| 18 | 69-2012 | 鼻息肉钳 | 65°（左右开口） | 把 | 1 | 3230 |
| 19 | 69-2013 | 鼻息肉钳 | 110°（前后开口） | 把 | 1 | 3230 |
| 20 | 69-2014 | 鼻息肉钳 | 110°（左右开口） | 把 | 1 | 3230 |
| 21 | 69-2015 | 鼻息肉钳 | 下弯90° 张开115° | 把 | 1 | 3230 |
| 22 | 69-2228 | 鼻剥离器 | 4.5mm(双头） | 支 | 1 | 816 |
| 23 | 69-2243 | 鼻剥离器 | 3.5mm-4.5mm（双头铲型） | 支 | 1 | 918 |
| 24 | 69-2259 | 鼻骨凿 | 4.0mm（半圆 枪式） | 把 | 1 | 323 |
| 25 | 69-1620 | 鼻骨锤 | φ28*30mm | 把 | 1 | 510 |
| 26 | 69-2221 | 鼻吸引管 | 2.5mm*0.25*144 | 支 | 1 | 323 |
| 27 | 69-2222 | 鼻吸引管 | 3.0mm | 支 | 1 | 323 |
| 28 | 69-2211 | 鼻吸引管 | 60°2.5mm（平口） | 支 | 1 | 323 |
| 29 | 69-2212 | 鼻吸引管 | 60°3.0mm（平口） | 支 | 1 | 323 |
| 30 | 69-2314 | 鼻吸引管 | 70° φ3.0mm（钝头） | 支 | 1 | 323 |
| 31 | 69-2288 | 鼻剪 | 上介 | 把 | 1 | 1062 |
| 32 | 69-2232A | 鼻剥离器 | 0° 3.0mm 单面（带吸引旋转） | 支 | 1 | 765 |
| 33 | 69-2230A | 鼻剥离器 | 0° 3.8mm 单面（带吸引旋转） | 支 | 1 | 765 |
| 34 | 69-B0001 | 消毒盒 | 460*280*100mm | 只 | 1 | 3080 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 98036 |