（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调移液器（单通道） | 2-20ul | 3 |
|  |  | 5-50ul | 4 |
|  |  | 20-200ul | 6 |
|  |  | 100-1000ul | 4 |
| 2 | 可调移液器（多通道12道） | 5-50ul | 1 |
|  |  | 合计 | 18 |

- 技术规格参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本院移液枪一批 | 多道可调移液器 技术指标及配置: 1、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。 2、符合人体工程学设计，重量极轻，弯钩状指靠使移液器可轻松挂在手上。 3、不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头使用； 4、移液器为双活塞设计，降低挂壁和残留，提高移液器的精准度. 5、黑色背景，白色超大数字显示； 6、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，预防移液中间的误操作。 7、量程调节器具有卡子设计，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 8、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 9、多种通道12道 *10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 *11、所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质； 12、配出厂报告，使用说明； 13、标配校准保养工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。 单道可调移液器 技术指标及配置: 1﹑连续可调0.2-2ul,1-10ul,2-20ul, 10-100ul,20-200ul,100-1000ul, 1-5ml,1-10ml； 2、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。 3、符合人体工程学设计，重量极轻，弯钩状指靠使移液器可轻松挂在手上。 4、不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头使用； 5、移液器为双活塞设计，降低挂壁和残留，提高移液器的精准度. 6、黑色背景，白色超大数字显示； 7、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，预防移液中间的误操作。 8、量程调节器具有卡子设计，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 9、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； *10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 *11、所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质； 12、配有出厂报告，使用说明； 13、标配校准保养工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。 |

- 项目产品基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足询价采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、竞价方所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、竞价方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由竞价方负责。

4、询价总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在询价文件中注明。

5、竞价方所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

（四）商务要求

投标产品服务要求

- 维修备件必须是原厂备件。

- 每年度提供一次不少于2个工作日的由应用专家进行的院内现场技术培训。

- 质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

- 故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

- 签订协议后，15天内仪器设备安装调试结束并交付使用。中标方予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止协议的执行，所有的经济损失由逾期中标方单方承担。

- 付款方式：无预付款，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，乙方开具全额发票给甲方，甲方自收到发票之日起30日内支付总协议金额的90%，12个月后支付协议总金额的10%（不计利息）。

- 交货地点为：医院指定地点。