## 表1（专机专用医用耗材公示）
序号 | 专机设备名称 | 设备厂家型号 | 设备功能 | 使用科室 | 专机耗材名称 | 专机耗材型号规格 | 是否集采 | 专机耗材生产厂商 | 注册证号 | 耗材医保27码 | 耗材医保报销类型 | 耗材（试剂）预估年使用数量
1 | 超声软组织切割止血设备 | 武汉半边天BBT-UT-3300 | 用于手术中对切开软组织进行切割止血 | 各手术科室 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | BT-US-A55，BBT-US-A23 | 广东联盟超声刀带量采购 | 湖南半陀医疗科技有限公司 | 湘械注准20212010205 | C14030100501007135390000048、C14030100501007135390000059 | 不另外收费（手术收费1000元） | 1000
2 | 超声软组织切割止血系统 | 深圳市世格赛思CJ00 | 用于手术中对切开软组织进行切割止血 | 各手术科室 | 一次性使用超声刀刀头 | HK360A，HK230A | 广东联盟超声刀带量采购 | 深圳市世格赛思医疗科技有限公司 | 国械注准20213010835 | C14030100501003165420000001、C14030100501003165420000002 | 不另外收费（手术收费1000元） | 1000
3 | 纳库仑呼气分析仪 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司Sunvou-CA2122 | 用于检测呼出气中NO（一氧化氮）浓度 | 呼吸内科 | 纳库仑一氧化氮检测器 | SV-eNO-03 | 阳光采购 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | 苏械注准20172070916 | C14070318300000106760000011 | 试剂不能另行收费 | 100
4 | 干式荧光免疫分析仪 | 广州万孚FS-205 | 供人体样本的免疫荧光检测用，主要用于床旁心肌三项（肌钙蛋白1／肌酸激酶同工酶／肌红蛋白快速检测）、N 末端 B 型钠尿肽原快速检测、D﹣二聚体检测、降钙素原等快速检测项目 | 急诊科 | N 末端 B 型钠尿肽原( NT - proBNP )测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 试剂阳光采购 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20232401527 | CJ10204232301100061029 | 试剂不能另行收费 | 350
5 |  |  |  |  | 肌钙蛋白1／肌酸激酶同工酶／肌红蛋白联检试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 否 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20242401127 |  | 试剂不能另行收费 | 350
6 |  |  |  |  | D﹣二聚体（ D - Dimer )测定试剂（荧光免疫层析法） |  |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20172400069 |  | 试剂不能另行收费 | 0
7 |  |  |  |  | 降钙素原（ PCT ）测定试剂（免疫荧光层析法） |  |  | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 粤械注准20152400740 |  | 试剂不能另行收费 | 0
8 | 便携式肺功能仪（深度呼吸训练器） | 赛客（厦门）医疗器械有限公司X1 | 用于测量患者肺通气功能基本参数；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。 | 康复科 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | XGL001，一包一个/22口径 | 否 | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 | 闽厦械备20190206号 | C14250621000000128080000003 | 乙类（型号：XGL002 一包一人/22口径） | 100
9 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 美国DJO公司DJ05900型 | 用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗。 | 康复科 | 理疗电极片 | TYH-WF5081DB | 阳光采购 | 深圳市天翼恒科技有限公司 | 粤深械备20150134号 | C14070118300000095890000037 | 自费 | 10000
10 | 尿动力学分析仪 | 成都维信Nidoc 907B | 对患者下尿路功能的诊断检查尿流率测定，包括残余尿量测定，尿道压力流率同步检测等 | 泌尿外科一、二科 | 尿道测压导管 | NDN-1229F1 | 阳光采购 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 川械注准20172140191 | C14160700400002057950000003 | 乙类 | 200
11 |  |  |  | 泌尿外科一、二科 | 直肠测压导管 | NDZ-112F0 | 阳光采购 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 川械注准20172140065 | C14160900400000057950000001 | 乙类 | 200
12 | 核酸扩增分析仪 | 重庆京因JY-1000B | 开展床旁快速氯吡格雷基因检测。广西招采网平台挂网价12900元，包装规格12人份/盒。 | 神经内科二科 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒（荧光探针法） | 12人份/盒 | 试剂阳光采购 | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 国械注准20193400069 | CJ30101030101200753001 | 试剂不能另行收费 | 1500人份
13 | 骨动力系统 | 北京鸿鹄高翔HD-V | 适用于手术时对骨组织的钻孔、切割、刨削及打磨操作。主要用于神外脑出血、脑动脉瘤、脑肿瘤、重型颅脑外伤等手术。 | 神经外科 | 一次使用铣刀 | HX-VII，IX 3*45 | 阳光采购 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | 京械注准20192040109 | C03480211201001083320000009 | 自费（名称：一次性使用铣刀） | 30
14 |  |  |  | 神经外科 | 一次性使用颅骨钻头 | HZ-IV 9*12 | 阳光采购 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | 京械注准20192030108 | C03480110500001083320000011 | 自费 | 150
15 | 甲醛灭菌器 | 山东新华FS-130 | 适用于医疗机构对热敏材料在60℃或78℃温度下的低温蒸汽甲醛灭菌。 | 消毒供应室 | 低温蒸汽甲醛纸塑包装袋 | 100mm×100m | 否（非医疗器械） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 10卷
16 |  |  |  | 消毒供应室 | 甲醛灭菌剂（FL001) | 2000ml | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 50瓶
17 |  |  |  | 消毒供应室 | 低温蒸汽甲醛纸塑包装袋 | 250mm×100m | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 10卷
18 |  |  |  | 消毒供应室 | 低温蒸汽甲醛纸塑包装袋 | 300mm×100m | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁药监械生产许20100024号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 10卷
19 |  |  |  | 消毒供应室 | 低温蒸汽甲醛纸塑包装袋 | 75mm×100m | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 10卷
20 |  |  |  | 消毒供应室 | 低温甲醛灭菌1小时极速生物指示剂 | B6002-50 | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 100个
21 |  |  |  | 消毒供应室 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示卡 | HR07801 | 否 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 鲁卫消证字2014第0001号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 10盒
22 | 半导体激光治疗仪 | 武汉博激世纪科技有限公司VELAS30B | 在医疗机构中用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗体表和腔道部位的增生性病变及良性血管性病变的目的。常规开展下肢静脉曲张微创手术，主要为曲张静脉主干激光腔内闭合术+外周曲张血管局部硬化剂注射治疗 | 心胸外科 | 光纤传输系统 | 400X3 | 否 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 国械注准20173014632 | C01070700000000122690000001 | 自费 | 50
23 | 血液透析设备 | 威高日机装DBB-EXA | 临床适用于成人急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。 | 血液净化室 | 一次性补液管路 | JRHDF-A2 | 河南血液透析类医用耗材集中带量采购2024 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 国械注准20213100287 | C10081001000000069460000006 | 乙类（名称：一次性使用补液管路 规格：JRHDF-A2 价格：30.88元） | 2000
24 |  |  |  | 血液净化室 | 血液净化装置的体外循环血路 | JRHLL-025 15A | 河南血液透析类医用耗材集中带量采购2024 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 国械注准20183101801 | C10080217100000069460000005 | 乙类（规格：JRHLL-025 15A） | 2000
25 | 肌电与诱发反应仪 | 美国美敦力8253002 NIM-Pesponse | 设备适用于各类甲状腺及甲状旁腺手术中运动神经的保护，尤其在神经损伤风险较高的手术、操作空间相对狭小的腔镜与机器人手术，以及病人对嗓音有较高要求 | 乳甲外科 | 神经监护气管插管 | 8229307 | 阳光采购 | 美国美敦力施美德股份有限公司 | 国械注进20173070832 | C14250900000001042540000018 | 乙类 | 350
26 | 连续性血液净化设备（CRRT） | 瑞典金宝Prismaflex | 临床用于患者的持续性肾脏替代治疗（CRRT），血浆置换治疗（TPE）和血液灌流治疗（HP） | 重症医学科 | 连续性血液净化用透析滤过器及配套管路 | Prismaflex ST100 Set | 阳光采购 | 瑞典金宝路迪纳公司Gambro Lundia AB | 国械注进20163101045 | C10050116700000027280000014 | 乙类（名称：一次性使用血液透析滤过器及配套管路） | 200
27 | 生物电反馈刺激仪 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司ALpha P4 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗（我院盘底中心使用） | 康复治疗科转盘底中心 | 理疗电极片 | 圆形直径50mm | 阳光采购 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 粤深械备20210789号 | C14070118300000024630000003 | 自费 | 100
28 |  |  |  | 康复治疗科转盘底中心 | 理疗电极片 | 5x9cm | 阳光采购 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 粤深械备20150086号 | C14070118300000024630000010 | 自费 | 100
29 |  |  |  | 康复治疗科转盘底中心 | 盆底肌肉治疗头 | 阴道肌电型 | 阳光采购 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 粤械注准20172090739 | C14070400000000036160000002 | 自费 | 100
30 |  |  |  | 康复治疗科转盘底中心 | 盆底肌肉康复器 | 1#、2#、3#、4#、5# | 阳光采购 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 粤禅械备20170017号 | C14020200000000036160000006 | 自费 | 100
31 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 迈科唯（Rotaflow) | 临床上的呼吸衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持 | 重症医学科 | 体外循环套包PLS | BE-PLS 2050 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20173106132 | C09030216000000056860000001 | 乙类 | 10
32 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PVL 2155 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010303400000056860000010 | 乙类 | 10
33 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PVS 1938 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010303400000056860000009 | 乙类 | 10
34 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PVS 2138 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010303400000056860000005 | 乙类 | 10
35 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PAL 1723 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010403400000056860000005 | 乙类 | 10
36 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PAL 1923 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010403400000056860000002 | 乙类 | 10
37 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | BE-PAL 1523 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010403400000056860000003 | 乙类 | 10
38 |  |  |  |  | 体外循环插管及穿刺附件 | PIK150 | 阳光采购 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 国械注进20183101652 | C09010303400000056860000002 | 乙类 | 10
39 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（（玻切超乳一体机） | 美国爱尔康公司Constellation | 用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝（开展白内障超声乳化手术、玻璃体切割手术、视网膜脱离手术、糖尿病视网膜病变手术、高度近视眼手术、黄斑裂孔手术、复杂眼外伤手术、黄斑前膜手术等） | 眼科 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752415 | 阳光采购 | 美国爱尔康公司 | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000106 | 乙类 | 年开展白内障超声乳化手术、玻璃体切割手术、视网膜脱离手术、糖尿病视网膜病变手术、高度近视眼手术、黄斑裂孔手术、复杂眼外伤手术、黄斑前膜手术等各种手术约350 例
40 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752438 | 阳光采购 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000022 | 乙类
41 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752437 | 阳光采购 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000119 | 乙类
42 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752450 | 阳光采购 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000127 | 乙类
43 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752451 | 阳光采购 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000048 | 乙类
44 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-超乳套包 | 8065751155 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070815600001096020000114 | 乙类
45 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065751613 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000005 | 乙类
46 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065751617 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000121 | 乙类
47 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065751438 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000097 | 乙类
48 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065750949 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000086 | 乙类
49 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065751571 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070400500002096020000096 | 乙类
50 |  |  |  |  | 一次性使用眼科穿刺器Entry System | 8065751447 | 非挂网产品 |  | 国械注进20162161493 | C08080124100001096020000226、C08080124100001096020000257 | 乙类
51 |  |  |  |  | 一次性使用眼科穿刺器Entry System | 8065751449 | 非挂网产品 |  | 国械注进20162161493 | C08080124100001096020000232、C08080124100001096020000261 | 乙类
52 |  |  |  |  | 一次性使用眼科穿刺器Entry System | 8065751657 | 非挂网产品 |  | 国械注进20162161493 | C08080124100001096020000221、C08080124100001096020000252 | 乙类
53 |  |  |  |  | 一次性使用眼科穿刺器Entry System | 8065751658 | 非挂网产品 |  | 国械注进20162161493 | C08080124100001096020000228、C08080124100001096020000250 | 乙类
54 |  |  |  |  | 手柄 | 337.84 | 非挂网产品 |  | 国械注进20163232104 | C08080124100001096020000173 | 乙类
55 |  |  |  |  | 手柄 | 337.86 | 非挂网产品 |  | 国械注进20163232104 | C08080124100001096020000172 | 乙类
56 |  |  |  |  | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 8065128402 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153160989 | C08070815600002096020000187 | 乙类
57 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-电凝头 | 339.21 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000216 | 乙类
58 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 725.13 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000316 | 乙类
59 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用剪刀头 | 723.52 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000266 | 乙类
60 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 725.43P | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000304 | 乙类
61 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用剪刀头 | 725.52 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000267 | 乙类
62 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 723.44 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000310 | 乙类
63 |  |  |  |  | 一次性使用眼用剪 | 705.52P | 非挂网产品 |  | 国械注进20172041227 | C08080124100001096020000353、C08080124100001096020000109 | 乙类
64 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 723.13 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000323 | 乙类
65 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 725.44 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000312 | 乙类
66 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 723.47 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000307 | 乙类
67 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用剪刀头 | 725.52P | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000273 | 乙类
68 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 725.44P | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000311 | 乙类
69 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 725.13P | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000306 | 乙类
70 |  |  |  |  | 一次性使用眼用镊 | 705.44P | 非挂网产品 |  | 国械注进20172161089 | C08080124100001096020000198 | 乙类
71 |  |  |  |  | 一次性使用眼用镊 | 706.44 | 非挂网产品 |  | 国械注进20172161089 | C08080124100001096020000196 | 乙类
72 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-一次性使用眼用镊子头 | 727.44 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000320 | 乙类
73 |  |  |  |  | 一次性使用眼用剪 | 711.53 | 非挂网产品 |  | 国械注进20172161227 | C08080124100001096020000354、C08080124100001096020000111 | 乙类
74 |  |  |  |  | 一次性使用眼用镊 | 711.44 | 非挂网产品 |  | 国械注进20172161089 | C08080124100001096020000189 | 乙类
75 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065750914 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070815600002096020000184 | 乙类
76 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-照明光纤 | 8065751441 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080201600002096020000047 | 自费
77 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065750957 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070815600002096020000188 | 乙类
78 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-照明光纤 | 8065750972 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080201600002096020000037 | 自费
79 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065750918 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08070815600002096020000222 | 乙类
80 |  |  |  |  | 眼科微型器械手柄 | 712.00.42 | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | 无法查到 | 乙类
81 |  |  |  |  | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件一次性使用眼用镊子头 | 725.47P | 非挂网产品 |  | 国械注进20153161071 | C08080124100001096020000317 | 乙类