**广西壮族自治区桂东人民医院**

**门诊外科综合楼地胶板零星更换维修工程合同书**

**GDYY-ZWK**

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

**2024年 月**

**广西壮族自治区桂东人民医院**

**门诊外科综合楼地胶板零星更换维修工程合同书**

甲方： 广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省市住建委对建筑装修工程的相关规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1. 工程名称：门诊外科综合楼地胶板零星更换维修工程
2. 合同金额：费用共计人民币大写： 小写： 元

第三条 工程地点： 广西梧州市西江四路金鸡冲1号

第四条 工期：日历 40 天，工期自甲方通知乙方入场之日起开始计算。如工程遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可相应顺延。

第五条 工程款支付方式： 本工程无预付款，工程竣工验收合格后十个工作日内甲方向乙方支付工程款的95%，剩余5%作为质保金，竣工验收一年后无息退回。合同之外的工程或增加工程，费用款项另外签订补充协议。

第六条 工程量清单 **详见附件1**

1. 乙方进场后，甲方需配合提供相应的施工场地，协调施工材料的进场和堆放，提供施工临时用水和用电以及材料运输通道。

第八条 工程量发生变化时，需甲方及时现场审核签证，并以竣工后院方审计部门审核为准。

第九条 在施工过程，乙方应遵守市住建委对建筑装修工程的相关标准和医院招标文件要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方的监督检查；施工区域为住院区，因施工影响病人休息或医生诊疗需及时暂停此区域施工。待甲方确认后暂停施工区域方可继续施工。乙方在施工过程采取相应的的安全防护措施，做好施工安全防护，消除事故隐患。因乙方原因所造成的工程质量问题，返工费用由乙方无偿承担。因施工影响病人休息或医生诊疗需及时暂停此区域施工。

第十条 甲方验收合格后， 壹年 内若发生质量问题，乙方免费负责翻修（属乙方包工包料的由乙方负责）。

第十一条 合同纠纷的解决：双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，应依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定事项：本合同一份 叁 份，甲方执 贰 份、乙方执 壹 份，具有同等效力。

第十三条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起效，双方履行完本协议约定的义务后，自行终止。

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院

签字代表：

联系电话：07742023107

日期： 年 月 日

乙方：

签字代表：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广西壮族自治区桂东人民医院门诊外科综合楼地胶板零星更换维修清单** | | | | | | |
| **工程名称：门诊外科综合楼地胶板零星更换维修工程** | | | | | | |
| **序号** | **工程项目及名称** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **金额 （元）** | **备注** |
| **1** | **撕旧地板胶** | **438.42** | **㎡** |  |  | 维修、更换均需撕起旧的地板胶，更换区域撕下的地板胶用于维修旧地板胶。 |
| **2** | **地面自流平找平修补** | **230** | **㎡** |  |  | 含材料人工 |
| **3** | **维修旧地板胶** | **208.42** | **㎡** |  |  | 撕下旧地板胶后用风机吹干，重新刷胶水（铺贴胶水应为环保材料，无毒无害、不含甲醛，无气味，以确保维修更换后对人体无害。 |
| **4** | **铺新PVC地胶板** | **230** | **㎡** |  |  | 同质透心材质，厚度2mm（铺贴胶水应为环保材料，无毒无害、不含甲醛，无气味，以确保维修更换后对人体无害。 |
| **5** | **地胶板上墙收口线** | **120** | **m** |  |  | 金属边压线收口 |
| **6** | **垃圾清运、清洁费** | **1** | **项** |  |  |  |
| **合计（含税金、人工、材料、材料运输等）** | | | | |  |  |