## 表 2（专机专用医用耗材及设备公示）
序号 | 专机设备名称 | 设备厂家型号 | 设备功能 | 使用科室 | 专机耗材名称 | 专机耗材型号规格 | 是否集采产品 | 专机耗材生产厂商 | 注册证号 | 耗材医保27码（（试剂编码） | 医保报销类型 | 耗材（试剂）预估年使用数量
1 | 等离子体手术系统 | 成都美创PLA-600 | 利用该设备可以开展：等离子下扁桃体切除术(MC401/MC402)，等离子下鼻内镜下腺样体部分切除术(MC401/MC402)，等离子下部分下鼻甲消融术(MC303)，等离子下鼻腔恶、良性肿物切除术(MC401/MC402)，等离子下咽喉部肿物切除术(MC402/MC403)。 等项目， | 耳鼻咽喉头颈外科 | 一次性射频等离子体手术电极 | PLA-600（MC401) | 阳光采购 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 川械注准20152010027 | C14040100500000031800000243 | 自费 | 200
2 |  |  |  | 耳鼻咽喉头颈外科 | 一次性射频等离子体手术电极 | PLA-600（MC303) | 阳光采购 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 川械注准20152010027 | C14040100500000031800000252 | 自费 | 200
3 | 生物刺激反馈仪 | 南京麦澜德MLD B4PLUS | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 | 妇产科（2024年10月调配至盘底中心使用） | 一次性使用阴道电极 | MLD V1 | 阳光采购 | 南京麦澜德公司 | 苏械注准20182090562 | C14070118300000037950000014 | 自费 | 150
4 |  |  |  | 妇产科（2024年10月调配至盘底中心使用） | 阴道电极 | MLD V2 | 阳光采购 | 南京麦澜德公司 | 苏械注准20192090499 | C14070118300000037950000017 | 自费 | 50
5 | 高频手术系统（利普刀） | 美国Cynosure, Inc. dba Ellman公司，F.F.P.F-EMC型 | 利用该设备可以开展：宫颈活检、宫颈肿物切除、宫颈环切术、外阴和阴道局部病变切除术等诊断及治疗项目 | 妇产科（2024年10月调配至盘底中心使用） | 消融电极(多功能手术解剖器) | MD1000C | 阳光采购 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 粤械注准20172011523 | C14060100500002075450000025 | 自费（价格：180元） | 600
6 | 射频治疗仪 | 迈德医疗科技（上海）有限公司S-1500 | 用于非内窥镜外科手术中，对肝内实体瘤、肺部实体瘤、腹腔内实体瘤的消融凝固治疗。 | 感染性疾病一、二科 | 射频消融电极针 | 21-863451 | 阳光采购 | 迈德医疗科技（上海）有限公司 | 沪械注准20192010042 | C01050602100002033220000036 | 乙类（一次性射频消融电极针 规格：ADS490 价格：4200元） | 20
7 | 复合式冷热消融系统 | 海杰亚（北京）医疗器械有限公司HYG KB-I | 目前利用该设备可以开展：肝恶性肿瘤冷冻消融术、肝血管瘤冷冻消融术、肺部恶性肿瘤冷冻消融术等 | 感染性疾病一、二科 | 一次性使用无菌复合式冷热消融针 | HYGKBD-II:26180 | 阳光采购 | 海杰亚（北京 ）医疗器械有限公司 | 国械注准20173013089 | C01050802100002106770000006 | 乙类 | 30
8 | 神经系统电刺激仪 | 长沙华力生物科技有限公司HL-0817B | 开展吞咽言语功能治疗、脑电刺激治疗、足底反射治疗、镇痛消炎等（检测）项目 | 康复科 | 理疗电极片 | LT-2-C | 阳光采购 | 上海励图医疗器材有限公司 | 沪金械备20170007号 | C14070118300000106600000432 | 重复使用，不收费 | 3500
9 | 血气分析仪 | 丹麦雷度米特ABL90 FLEX | 手术病人动脉血气检测 | 麻醉科 | 血气测试卡 | 100人份 | 阳光采购 | 丹麦雷度米特医疗设备有限公司Radiometer Medical ApS | 国械注进20182222112 | CJ20201060281960029017 | 试剂不能另行收费 | 3000人份
10 | 血液回收机 | 北京京精3000P | 回收式自体输血 | 麻醉科 | 一次性使用血液回收罐装置 | HSG250 | 阳光采购 | 北京京精医疗设备有限公司 | 国械注准20163100494 | C10060101000000010050000003 | 乙类（规格：回收罐 HSG 250ML 价格：660元） | 300
11 | 钬激光治疗机 | 爱科凯能ACU-H2J | 利用设备开展输尿管镜碎石，经皮肾镜碎石，输尿管电子软镜碎石等手术 | 泌尿外科一、二科 | 钬激光光纤 | AT-HF-600 | 非挂网产品 | 爱科凯能科技（北京）股份有限公司 | 国械注准20183011787 | C01031301600003131510000001 | 重复使用，不收费 | 10
12 | 钬激光机 | 科医人PowerSuite60W |  | 泌尿外科一、二科 | 钬激光光纤保护镜 | 60/100W | 非挂网产品 | 以色列科医人有限公司Lumenis Ltd. | 国食药监械(进)字2012第3243719 | 无 | 重复使用，不收费 | 10
13 |  |  |  | 泌尿外科一、二科 | 钬激光光纤 | EZ-550 | 非挂网产品 | 以色列科医人有限公司Lumenis Ltd. | 国食药监械(进)字2012第3243719 | 无 | 重复使用，不收费 | 10
14 | 高频电刀及附件 | 英国佳乐（Gyrus ACMI, Inc）PK SP | 开展前列腺电切、膀胱肿瘤电切等 | 泌尿外科一、二科 | 电切镜手术电极 | GYRUS.ACNI(DS-I-01) | 阳光采购 | 杭州得道医疗设备科技有限公司 | 国械注准20203010861 | C01031604000003102610000007 | 自费 | 200
15 | 血酮体测试仪 | 北京怡成T-1 | 开展血酮体浓度检测 | 内分泌科 | 酮体试条(D-3-羟丁酸脱氢酶法) | TBS-I型 1支/袋 | 阳光采购 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 京械注准20152400484 | CJ20202090061100052011 | 试剂不能另行收费 | 2300
16 | 微波消融治疗仪 | 南京康友医疗科技有限公司KY-2000 | 设备开展1.甲状腺良性结节，2.甲状旁腺结节，3.自主功能性结节引起甲亢，4.手术后残余复发结节，5.良性结节体积明显增大的，6.胶质潴留性囊肿，7.腺瘤，8.腺肿，9.甲状腺微小乳头状癌，10.乳腺肿物等治疗 | 乳甲外科（肝一科） | 无菌一次性微波消融针 | KY-2450A-1 | 阳光采购 | 南京康友医疗科技有限公司 | 国械注准20153011727 | C01050702100002025850000008 | 乙类 | 200
17 | 手术动力装置 | 重庆西山DK-O-MCS | 此动力系统主要用于神外脑出血、脑动脉瘤、脑肿瘤、重型颅脑外伤等手术 | 神经外科 | 一次性无菌颅骨钻头 | LT09C.DS | 阳光采购 | 重庆西山科技股份有限公司 | 渝械注准20192030229 | C03480110500003026000000264 | 自费 | 100
18 |  |  |  | 神经外科 | 一次性无菌铣刀 | XD1816A.DS | 阳光采购 | 重庆西山科技股份有限公司 | 渝械注准20192040172 | C03480211201001026000000009 | 自费 | 100
19 | 过氧化氢低温等离子灭菌器31.36万元 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司CASP-120（凯斯普） | 适用于对湿热较敏感的医疗器械，也适用于重复使用的手术器械和内窥镜等管腔类高精密的医疗器械的灭菌处理 | 消毒供应室 | 等离子灭菌剂（凯斯普） | 140ml/瓶 | 非挂网产品 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 消毒 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 50瓶
20 |  |  |  | 消毒供应室 | 凯斯普化学灭菌指示卡 | 250枚/盒 | 非挂网产品 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 黑卫消证字2006第0228号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 50盒
21 |  |  |  | 消毒供应室 | 等离子指示胶带（凯斯普） | 400枚/卷 | 非挂网产品 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 黑卫消证字(2006)第0228号 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 5卷
22 |  |  |  | 消毒供应室 | 等离子灭菌极速生物指示剂 | 50支/盒 | 非挂网产品 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 消毒 | 非医疗器械 | 消毒品不能收费 | 600支
23 | 电生理导航系统、射频消融仪 | 伯恩森斯韦伯斯特(以色列）股份有限公司Carto 3 System、D138403IL | 电生理导航系统:基于导管的对心房和心室进行电生理标测的系统。系统可通过采集和分析心脏电生理活动，可实时显示人体心脏三维图形 射频消融仪：与传统射频消融导管配合使用，用于药物难治性、症状性的阵发性房颤、房扑和室性心律失常；与一次性使用压力监测射频消融导管（QDOT MICRO™ 66孔导管）配合使用时，用于药物难治性、症状性阵发性房颤。 | 心血管内科一、二科 | 体表参考电极 | CREFP6 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20172071181 | C02010402100005090980000002 | 乙类 | 30
24 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 星形磁电双定位标测导管 | D128211、D128208 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20153072145 | C02010900400014090980000003、C02010900400014090980000006 | 乙类（只有规格D128211） | 20
25 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 诊断/消融可调弯头端导管 | D133605IL、D133604IL | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20163772940 | C02011300400004090980000005、C02011300400004090980000004 | 乙类 | 10
26 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 诊断/消融可调弯头端导管 | D134721IL、D134722IL | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20163772940 | C02011300400006090980000004、C02011300400006090980000005 | 乙类 | 30
27 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 | D138501、D138502、D138503 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20193030613 | C02010105200003090980000001、C02010105200003090980000002、C02010105200003090980000003 | 乙类（只有规格：D138501、D138502） | 10
28 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 可调弯标测导管 | D610DRP10RT | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20153071625 | C02010800400020090980000007 | 乙类（价格：4500） | 10
29 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 固定弯诊断用电生理导管Webster | F5ADP282RT、F6ADP282RT | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20153072179 | C02010800400002090980000007、C02010800400002090980000010 | 乙类（名称：固定弯诊断用电生理导管 规格：F6ADP282RT） | 10
30 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 固定弯诊断用电生理导管Webster | F6QA010RT、F6QD010RT | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20153072179 | C02010800400001090980000049、C02010800400001090980000040 | 乙类（名称：固定弯诊断用电生理导管 规格：F6QRD010RT） | 10
31 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位可调弯标测导管 | R7D282CT、R7F282CT | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 美国伯恩森斯韦伯斯特股份有限公司 Biosense Webster, Inc.（代理：强生（上海）医疗器材有限公司） | 国械注进20193070344 | C02010900400001090980000001、C02010900400001090980000002 | 乙类 | 30
32 | 电生理导航系统、射频消融仪 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司EPE-SYS-2A（1A) | 基于导管的对心房和心室进行电生理标测和定位的系统。与磁定位功能心脏标测/消融导管和体表参考电极联合使用，通过采集和分析心脏电生理活动，可实时显示人体心脏三维图形。与具有压力监测功能的消融导管配合，可提供导管头端和接触组织之间触点压力的实时测量。与配套的有创血压传感器及血氧探头联合使用，可监测有创血压和脉搏血氧饱和度 | 心血管内科一、二科 | 灌注泵管系统 | EPAB3200 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213140579 | C02010501000000101980000001 | 乙类
33 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 固定弯标测导管 | EPD6DB010、EPD6FB010，四极 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153070826 | C02010800400001101980000104、C02010800400001101980000110 | 乙类（规格：EPD6DB010） | 30
34 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 可调弯标测导管十极 | EPD6DH282 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153071582 | C02010800400020101980000001 | 乙类（名称：一次性使用可调弯标测导管） | 10
35 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 固定弯标测导管十级 | EPD6PC282;EPD5PC282 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153070826 | C02010800400002101980000006、 C02010800400002101980000005 | 乙类 | 10
36 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型可调弯标测导管 | EPYSDT282 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183070164 | C02010900400001101980000024 | 乙类（规格：EPYSDT282） | 30
37 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型射频消融导管（单Sensor普通） | EPN7BT1； EPN7DT1；EPN7FT1; | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173010682 | C02011300400010101980000009、C02011300400010101980000010、C02011300400010101980000011 | 乙类（名称：磁定位型射频消融导管 规格：EPN7DT1 价格：13570元） | 10
38 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型射频消融导管（双Sensor普通） | EPN7FT2、EPN7DT2 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173770682 | C02011300400010101980000037、C02011300400010101980000038 | 乙类（名称：磁定位型射频消融导管 规格：EPN7FT2、EPN7DT1、EPN7FT2、EPN7DT2） | 10
39 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型射频消融导管（单Sensor加硬） | EPN8BT1; EPN8DT1; EPN8FT1 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173010682 | C02011300400010101980000055、C02011300400010101980000042、C02011300400010101980000044 | 乙类 | 10
40 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型射频消融导管（双Sensor加硬） | EPN8DT2 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173010682 | C02011300400010101980000016 | 乙类（名称：磁定位型射频消融导管） | 10
41 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型射频消融导管（双Sensor加硬） | EPN8FT2 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173010682 | C02011300400010101980000014 | 乙类（名称：磁定位型射频消融导管） | 10
42 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 三维冷盐水灌注射频消融导管（6孔） | EPN8FTC、EPN8DTC | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20163011040 | C02011300400010101980000029、C02011300400010101980000030 | 乙类（名称：冷盐水灌注射频消融导管） | 10
43 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 冷盐水灌注射频消融导管（微孔） | EPN8FTM,EPN8BTM,EPN8DTM,EPN8JTM | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20163771040 | C02011300400012101980000005、C02011300400012101980000006、C02011300400012101980000007、C02011300400012101980000008 | 乙类 | 10
44 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 体表参考电极 | EPR105A | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 沪械注准20202070586 | C02010402100003101980000002 | 乙类 | 30
45 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 医学定位系统用体表贴片 | EPRT75A | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 沪浦械备20200117号 | C14070118300000101980000001 | 自费 | 50
46 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 一次性使用压力监测磁定位射频消融导管6孔 | EPV8BTOC;EPV8DTOC;EPV8FTOC | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20223011571 | C02011300400004101980000005、C02011300400004101980000006、C02011300400004101980000007 | 乙类（名称：一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 规格：EPV8FT0C EPV8DTOC） | 20
47 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 磁定位型可调弯标测导管 | EPYSDT282、EPYSDT005、EPYSDT252、EPYSDT002 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183070164 | C02010900400001101980000024、C02010900400001101980000027、C02010900400001101980000025、C02010900400001101980000026 | 乙类（名称：磁定位型可调弯标测导管 规格：EPYSDT282） | 30
48 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 心内导引鞘组及附件 | TNM7118 | 阳光采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233030075 | C02010302600001101980000002 | 乙类 | 20
49 | 电生理导航系统、射频消融仪 |  |  | 心血管内科一、二科 | 心内导引鞘组及附件 | TSL16385 | 心脏介入电生理类集中带量采购 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173031365 | C02010201500001101980000012 | 乙类（名称：心内导引鞘组及附件） | 40
50 | 血管内超声诊断设备 | 天津恒宇 | 用于对需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像。包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT) | 心血管内科一、二科 | 一次性使用血管内成像导管 | HC100 | 浙江冠脉血管内超声诊断导管医用耗材集中带量采购2024 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 国械注准20223061182 | C02021600400000168470000001 | 乙类 | 30
51 | 血管内超声诊断仪（深圳北芯） | 深圳北芯 | 用于对需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像。包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT) | 心血管内科一、二科 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 02-6F60-01 | 浙江冠脉血管内超声诊断导管医用耗材集中带量采购2024 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国械注准20223060974 | C02021500400001122430000001 | 乙类（规格：02-6F60-01 价格：4930元 规格：HCU100 价格：4750元） | 30
52 | 血管内成像设备 | 全景恒升（北京）S1 | 用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT) | 心血管内科一、二科 | 一次性使用血管内成像导管 | C1-1 | 阳光挂网 | 全景恒升（北京）科学技术有限公司 | 国械注准20223060641 | C02021600400000180670000001 | 乙类 | 30
53 |  |  |  | 心血管内科一、二科 | 一次性使用血管内成像导管 | C2-1 | 浙江冠脉血管内超声诊断导管医用耗材集中带量采购2024 | 全景恒升（北京）科学技术有限公司 | 国械注准20223060641 | C02021500400002180670000001 | 乙类（价格：4497） | 30
54 | 血管内冲击波治疗设备 | 美国冲击波医疗公司 | 用于对血管内钙化病变进行预处理及球囊扩张 | 心血管内科一、二科 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | C2IVL3012(2512、3512、4012) | 阳光挂网 | 美国冲击波医疗公司Shockwave Medical | 国械注进20223010222 | C02022000400000177550000001、C02022000400000177550000002、C02022000400000177550000003、C02022000400000177550000004 | 乙类 | 30
55 | 血管内冲击波治疗设备 | 深圳赛禾SI-SH001-01 | 用于对冠心病（冠脉严重狭窄伴钙化病变）进行预处理及球囊扩张 | 心血管内科一、二科 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | SI-SC001-25012(27512,30012,32512,35012,37512,40012) | 阳光挂网 | 深圳市赛禾医疗技术有限公司 | 国械注准20233011546 | C02022000400000213730000001、C02022000400000213730000002、C02022000400000213730000003、C02022000400000213730000004、C02022000400000213730000005、C02022000400000213730000006、C02022000400000213730000007 | 乙类（规格：SI-SC001-25012(27512,30012,35012,37512,40012)） | 30
56 | 血液透析设备 | 费森尤斯5008S | 临床适用于急性或慢性肾功能不全患者的血液透析滤过治疗 | 血液净化室 | 一次性血液净化用血液回路管及附件 | AP00097AV-SetONLINEplus 5008-E | 阳光挂网 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | 国械注准20143101830 | C10080217100000077510000002 | 乙类 | 2000
57 | 血液透析设备 | 威高日机装DBB-07 | 临床适用于急性或慢性肾功能不全患者的血液透析滤过治疗 | 血液净化室 | 血液净化装置的体外循环血路 | JRHLL-025 33A | 河南血液透析类医用耗材集中带量采购2024 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 国械注准20183101801 | C10080217100000069460000005 | 乙类 | 3500
58 |  |  |  | 血液净化室 | 一次性补液管路 | JRHLL-021 A3 | 河南血液透析类医用耗材集中带量采购2024 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 国械注准20213100287 | C10081001000000069460000005 | 乙类（名称：一次性使用补液管路 规格：JRHDF-A3 价格：30.88元） | 3500
59 | 连续性血液净化设备（CRRT） | 意大利Medica S.p.A.，SMART | 临床适用于急性肾衰、败血症及其他一些对肾功能有影响的疾病患者进行恢复和替代治疗。 | 重症医学科 | 一次性使用血液滤过管路 | M03108 | 河南血液透析类医用耗材集中带量采购2024 | 意大利Medica S.p.A. | 国械注进20173106060 | C10050201000000089520000001 | 乙类 | 100
60 | 血气分析仪 | 丹麦雷度米特ABL90 FLEX | 病人动脉血气检测 | 重症医学科 | 血气测试卡 | 300人份 | 阳光挂网 | 丹麦雷度米特医疗设备有限公司Radiometer Medical ApS | 国械注进20182222112 | CJ20201060281960029018 | 试剂不能另行收费 | 7000人份
61 | 全自动腹膜透析机 | 昆山韦睿医疗科技有限公司EZ Pure1000 | 用于临床对肾功能衰竭患者进行自动腹膜透析治疗 | 肾内科 | 膜透析管路 | VR-APDC-I | 阳光采购 | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | 苏械注准20172100307 | C10020501000000087000000001 | 乙类 | 20