采购需求

一、工程量清单、质量标准和要求

（一）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 单项上控预算小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟食间人工拆墙、改门洞 | m² | 36.00 | 150.00 | 5400.00 | 含清理运输 |
| 2 | 熟食间多孔砖砌墙 | m² | 34.00 | 155.00 | 5270.00 | 水泥沙、砖、人工 |
| 3 | 熟食间内墙、贴墙面瓷砖 | m² | 50.00 | 170.00 | 8500.00 | 规格30×60、水泥沙 |
| 4 | 熟食间窗口安装不锈钢窗、钢化玻璃 | m² | 10.00 | 635.00 | 6350.00 | 规格50×100 304不锈钢拉丝方管厚1.2、玻璃厚6mm按院方要求 |
| 5 | 现场订制不锈钢门 | 套 | 3.00 | 2000.00 | 6000.00 | （规格800×2050） |
| 6 | 现场定制电动圈闸门、灯箱 | m² | 13.00 | 600.00 | 7800.00 | 规格3.5×3.65、含电机 |
| 7 | 天花铝扣板吊顶 | ㎡ | 17.00 | 120.00 | 2040.00 | 0.8厚60×60含龙骨、锣杆、角条、等五金付件 |
| 8 | 吸顶排风扇（含打墙排风口） | 台 | 2.00 | 260.00 | 520.00 | 参考品牌：金羚牌 |
| 9 | 熟食间人工开挖排水沟 | m | 4.20 | 100.00 | 420.00 | 规格200×150、含清理运输 |
| 10 | 安装304不锈钢排水槽、面盖板 | m | 4.20 | 388.00 | 1629.60 | 规格200×150、压制成型、安装 |
| 11 | 给排水安装 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 龙头4只、φ50管10米、φ32管25米、接头10个、弯头10个、角阀3个、等五金付件 |
| 12 | 安装不锈钢洗手盘 | 套 | 2.00 | 200.00 | 400.00 |  |
| 13 | 弱电安装 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 平板灯2盏、二三插6个、4m²铜芯线80米、2.5m²铜线100米、1.5m²铜线200米、漏电开关4个、线槽200米 |
| 14 | 清理卫生、防护措施 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |  |
|  | 总预算上控 | 48629.60（元） |  |  |  |  |

备注：因工程施工区域为食堂区域，在施工期间应尽量避免噪音，并及配合院工作人员合理调整施工顺序。因此施工单位在投标时需要综合考虑施工工期、需间断施工、清洁维护等成本。

- 基本要求

1、施工区域为食堂区域，施工时需要防尘保护措施，做好降噪措施。如因施工噪音、烟尘等影响食堂工作，需及时中断影响诊疗的施工方式。因施工区域需间断施工，施工单位需按工程部指令开始施工及停止施工。

2、投标人应保证本工程项目所使用的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的工程建设标准、规范的要求。

3、施工时需要防尘保护措施。在施工时及完成后做好清洁卫生，保证完成验收时无因施工造成的残留覆盖或滴溅在现存器物的现象，施工材料及拆除的建筑垃圾要及时清理运走。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、最终结算按实际施工工程量进行结算。

（三）商务要求

1.售后服务要求

1）质保期：按《建筑工程质量管理条例》工程质保期为1年。

2）维修处理：在质保期内发现工程质量问题，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责（包工包料）。

3）签订合同后，30天内完工交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能按期交付的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。

6）施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

- 7）付款条件（进度和方式）：

- 分期付款：签订合同后，施工完成并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的97% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的 3%（不计利息）承包人收款后保修期内继续履行保修义务。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。