第三章  项目需求和质量标准

技术参数要求及商务要求的所有条款均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标报价文件作否决处理。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

我院拟对现有的北京捷然和康德威两套水处理系统进行活性炭、砂、树脂及反渗膜的更换保养，需更换以下耗材：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗膜 | 8040 | 支 | 6 |
| 2 | 活性碳 | 1000碘 | 包 | 6 |
| 3 | 树脂 | C-100E | 包 | 12 |
| 4 | 砂 | 2-4mm | 包 | 4 |

（二）技术规格参数

1.反渗膜膜材质:芳香族聚酰胺复合材料

2.有效膜面积≧400ft（37.2m）

3.脱盐率:平均不小于99.4%，最低不小于99.2%

4.产水量:GPD (m3/d):不小于12000 (45.4)

5.Nacl 溶液浓度:1500mg/L

6.压力:150(1.03)psi (MPa)

7.需提供上门更换全套件服务

8.更换保养后，出水水质达到原水机制水水质要求，且能达到送检合格标准，保证满足临床使用要求，确保临床用水安全。

（三）项目产品基本要求

1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

（四）商务要求

1.投标产品资格要求

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

2.售后服务和资质

1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，成交供应商应提供针对本项目人员名单、联系电话等。

2）维修备件必须是原厂备件。

3）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 1 年。

4）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

5）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

6）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

7）付款条件（进度和方式）：

全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到乙方账户。验收合格第 12个月后，甲方收到乙方的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到乙方账户（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后10日内签订采购合同。

三、其他

四、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 最低评标价法 确定中标候选人。