附件2：

医疗设备采购需求及市场调查问卷

一、项目概况

1.项目基本概况

项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院医疗设备提质升级项目
采购单位：广西壮族自治区桂东人民医院
采购地址：广西梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号
2.调查产品名称

	序号
	设备名称
	数量
	预算单价（万元/台/套）
	主要功能/服务需求

	1
	呼吸机
	17台
	25.00
	具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）、无创通气、有创通气功能；具备标配模式、高级模式、心肺复苏通气模式、电子吸气阻力阀开关、无创通气模式、氧疗模式等模式；具有呼吸同步技术。

	2
	转运呼吸机
	1台
	25.00 
	智能通气、急救通气、多设备集成、长续航，具有多设备合一、数据无缝同步、便携耐用扥特点。

	3
	内窥镜系统
	1套
	300.00
	主打早癌筛查、精准诊断、高效治疗，可一键切换四大观察模式，具备高清与放大能力。

	4
	医用中心制氧系统
	1套
	400.00
	稳定产氧、智能联控、安全冗余、远程监控、 低耗耐用，提供24小时不间断医用氧。

	5
	手术动力系统
	1套
	50.00
	主打神经外科 / 骨科 / 脊柱 / 耳鼻喉等多科室的精准骨切割、钻孔、磨削、铣切，核心是无级调速 + 双控操作 + 安全保护 + 多附件兼容 + 微创高效。

	6
	麻醉机
	7台
	50.00
	主打全年龄段精准通气 + 多模式麻醉 + 智能监测 + 肺保护 + 安全冗余 + 集成化管理，覆盖全麻、局麻、急救、ICU 等全场景。

	7
	钬激光治疗仪
	1台
	300.00 
	核心是高效碎石 + 精准组织处理 + MOSES 智能脉冲 + 高功率稳定输出 + 全场景安全，覆盖结石、前列腺、肿瘤、狭窄等全泌尿内镜手术。

	8
	钬激光治疗仪
	1台
	200.00 
	主打高效碎石 + 精准 HoLEP + 双脉冲 + 智能操控 + 安全冗余，是泌尿外科结石与前列腺手术的主流机型。

	9
	电动手术床
	3台
	25.00 
	主打多向平移 + 全角度电动调节 + X 光全透 + 智能安全 + 多科室适配，尤其适合 ERCP、血管介入、骨科 C 臂等手术。

	10
	血液透析滤过装置
	5套
	25.00 
	主打HD+HDF 双模式、超纯透析、智能血压管理、精准容量控制、安全监测，适配急慢性肾衰、重症与高通透治疗需求。

	11
	血液透析滤过装置
	3套
	30.00 
	血液透析滤过（HDF）一体机，核心优势是高容量 HDF、超纯透析、智能血流动力学管理、精准容量控制、全维度安全监测，主打中大分子高效清除与心血管保护。

	12
	血液透析用水处理系统
	1套
	40.00  
	血液透析滤过一体机，其核心功能是HD+HDF 双模式、精准容量控制、个性化曲线治疗、多重安全监测。

	13
	X射线计算机断层摄影设备（64排）
	1台
	750.00  
	具备极速扫描、单心跳心脏成像、低剂量、能谱临床化、一站式急诊与 AI 智能工作流，兼顾常规诊断与急危重症救治。

	14
	多功能X射线数字高频胃肠系统
	1套
	250.00  
	具备床不动、球管臂全域移动、低剂量、高清动态、一机多用、安全便捷的优势，覆盖胃肠、泌尿、介入、骨科、儿科等全场景。

	15
	数字减影血管造影系统（DSA）
	1套
	1000.00  
	主要功能：9 轴全域运动、极速 3D / 类 CT、超低剂量、AI 智能、复合手术室全能，覆盖神经、心脏、外周、肿瘤、骨科等全介入场景。

	16
	磁共振成像系统
	1套
	1200.00  
	主打Tim 4G 一体化线圈、Dot 智能工作流、极速扫描、低噪舒适、全临床覆盖，尤其擅长神经、脊柱、肌骨、肿瘤、乳腺、前列腺等常规与疑难检查。

	17
	连续性血液净化装置（CRRT）
	1套
	40.00 
	全能型 CRRT，主打多模式全覆盖、精准液体管理、智能安全、高效省人、枸橼酸抗凝一体化，适配重症肾衰、脓毒症、多器官衰竭、严重容量失衡等场景。

	18
	骨科用动态平板小C臂X光机
	2台
	120
	能提供连续的动态X射线影像，采集数百幅二维图像，重建三维CT-like图像，具备升降、水平移动、锁止刹车等功能。满足引导手术器械、导管、导丝、螺钉的置入和定位需求。

	19
	放射粒子植入术设备
	1台
	75
	实现肿瘤内放射源精准植入、剂量可控与实时引导，由治疗计划系统（TPS）、植入操作器械、影像引导设备、质控防护设备组成。

	20
	高端超声造影应用型彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	300
	高敏感造影成像、精准微循环灌注评估、智能定量分析与低机械指数成像等。

	21
	高端心脏应用型彩色多普勒超声诊断仪
	2台
	250
	高清心脏成像、精准心功能评估、多维血流分析与智能定量等。

	22
	全身用多功能骨密度仪
	1台
	130
	用于骨质疏松诊断、骨折风险预测、治疗监测及代谢健康评估等。

	23
	便携式心脏应用型彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	95
	便携机身、心脏专用成像与定量分析，适配床旁/急救/术中等。

	24
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	60
	便携机身、心脏专用成像与定量分析，适配床旁/急救/术中等。

	25
	超声内镜
	1台
	200
	能精准分期与定性、引导下的介入治疗功能、对比增强超声辅助鉴别肿瘤的良恶性等。

	26
	IVUS（血管内超声诊断仪）
	1台
	50
	用于评估血管壁结构、斑块性质及介入治疗效果。满足冠脉介入、外周血管介入及结构性心脏病治疗等。

	27
	主动脉内球囊反搏泵
	2台
	120
	用于急性心梗合并心源性休克、高危 PCI 围术期支持等重症治疗。

	28
	体外膜肺氧合机
	1台
	150
	能暂时替代心肺功能的体外生命支持设备，核心用于重症呼吸 / 心功能衰竭急救等。

	29
	高压氧舱（纯设备）
	1台
	395
	核心功能是在高于常压的密闭环境下供患者吸入高浓度氧气，提升血氧含量与组织氧分压，促进修复、减轻水肿、抗菌抗炎。

	30
	制氧设备（50方/小时）
	2台
	145
	核心是通过分子筛变压吸附（PSA）等技术从空气中分离氧气，稳定输出 93%±3% 医用级氧，满足医疗氧疗、急救需求。

	31
	遥测心电监护仪及联网管理采购
	1台
	240
	核心是集中接入多床旁监护仪、呼吸机等设备，实现实时数据整合、智能报警、远程控制与 HIS/EMR 互通。

	32
	脑血氧无创监测仪
	1台
	46
	用于连续、无创监测局部脑组织氧合状态。

	33
	全自动微生物质谱检测系统
	1套
	200
	主要用于微生物的快速、准确鉴定。

	34
	流式细胞分析仪
	1台
	50
	满足对悬浮在流体中的单细胞 / 生物颗粒进行快速（每秒数万个细胞）、多参数（可达数十种）定量分析与分选。

	35
	骨髓图文分析仪
	1台
	35
	满足完成骨髓涂片的细胞图像采集、分类计数、形态分析与标准化图文报告生成，能显著提升骨髓细胞学检查的效率、准确性与标准化水平。

	36
	分子病理检测系统
	1套
	50
	主要用于从组织或细胞样本的DNA、RNA或蛋白质水平进行检测，为肿瘤诊断、分型、预后评估和靶向/免疫治疗提供关键依据。

	37
	腹腔镜系统
	2套
	200
	是微创外科核心设备，核心功能是高清 / 超高清成像、荧光导航、精准气腹控制与灵活操作等。

	38
	鼻咽镜
	1台
	150
	核心功能主要满足可视化探查、精准诊断与辅助治疗。

	39
	胃肠内窥镜系统
	2套
	275
	能集成“成像、操控、治疗、拓展” 四大核心功能。

	40
	经颅直流电刺激治疗仪
	1台
	48
	满足非侵入性地调节大脑皮层神经元兴奋性。

	41
	三维电生理导航系统
	1套
	300
	具备“精准建模、实时导航、安全消融”核心功能。

	42
	直立倾斜试验系统
	1套
	65
	能“安全可控的体位负荷” 与 “同步精准的多参数监测” ，以诱发和记录晕厥或前晕厥事件。

	43
	冷冻治疗机
	1台
	40
	能满足可控的低温消融、实时监测与影像融合、精确控制氩气、氦气的压力和流量。

	44
	神经外科手术机器人
	1台
	200
	核心在于精准、微创与智能化，通过将术前影像规划、术中实时导航和机械臂的稳定操作相结合，极大地提升了手术的安全性与效果。

	45
	妇科射频治疗仪
	1台
	45
	适用于宫颈疾病、子宫肌瘤、盆底功能障碍及私密修复等领域。

	46
	超高清关节镜系统
	1套
	230
	满足关节腔内组织结构的精准可视化探查与微创修复治疗。

	47
	氩气高频电刀
	1台
	48
	结合传统高频电刀的切割凝血功能与氩等离子体凝固技术，实现更安全、更高效、尤其是对大面积渗血创面的非接触式止血。


二、问卷答复材料

▲1.承诺函

承诺函
致：广西壮族自治区桂东人民医院：

我公司已充分知悉并了解了贵院针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调查问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调查问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：             
联系电话：           
日    期：2026年  月  日

▲2.资料要求
（1）营业执照副本复印件加盖公章

（2）医疗器械经营许可证或生产厂家医疗器械生产许可证复印件或供应商/厂家资质证明材料加盖公章

（3）拟提供产品医疗器械注册证复印件加盖公章（维保服务无须提供）

（4）产品彩页（维保服务无须提供）
（5）其它供应商认为需要提供的材料

▲3.市场调查情况说明
拟投产品历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）

	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


若拟投产品无历史成交信息，请说明理由：

▲4.技术参数文件
例：

	序号
	项目名称
	技术参数及主要配置清单/服务需求
	 备注

	1
	
	 
	


特别注意：如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明，并说明理由，否则报名无效。

▲5.报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：


注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日
6.商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。
7.潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

备注：

1.上述所需提供材料带“▲”为必须提供材料。

2.贵公司需同时提供纸质版文件及扫描文件(盖章）电子版材料。

3.电子版材料提供方式：提供扫描文件(盖章）一份以及可编辑的Word格式电子文件一份。将电子版材料存至U盘放入文件袋内。（必须提供，否则报名无效）

4.纸质版提交方式：到设备科办公室现场提交或邮寄至：广西广西梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号黎老师(收），联系电话：0774- 2817563。

5.附件表格为例表，供应商根据项目特点自行修改。

6.材料递交时间：本公告发布之日起7个日历日内，邮寄以到达邮戳日期为准。


