第三章  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序号 | 物质名称 | 型号 | 规格 | 计量单位 | 上控单价（元） | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | （符合《中国药典》2025年版二部标准），纯度≥99.5%， | 210升杜瓦罐 | 罐 | 550 | 含运费和装卸费、含税 | 按需采购 |
| 2 | 医用液氧 | （符合《中国药典》2025年版二部标准），纯度≥99.5% | 195升杜瓦罐 | 罐 | 530 | 含运费和装卸费、含税 |  |
| 3 | 医用液氧 | （符合《中国药典》2025年版二部标准），纯度≥99.5% | 175升杜瓦罐 | 罐 | 500 | 含运费和装卸费、含税 |  |
| 4 | 医用气态氧 | （符合《中国药典》2025年版二部标准），纯度≥99.5%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 40L | 瓶 | 25 | 含运费和装卸费、含税 |  |
| 5 | 医用气态氧 | （符合《中国药典》2025年版二部标准），纯度≥99.5%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 10L | 瓶 | 19 | 含运费和装卸费、含税 |  |

（二）服务要求：

1.采购方发出采购指令后，中标方必须在1小时内采取实质性行动。24小时内将商品送达指定地点；紧急情况下，2小时内将满足应急供货量的指定规格气体送达指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给。

2.质保期：所提供的气体有效期不少于1年。

3.医用氧液-液分装标识要求：从事医用氧液﹣液分装的生产企业，须在分装后的液态氧包装

上附具合格证，合格证应明确载明以下两类信息：分装企业信息：品名、分装企业、分装批

号、产品数量、分装日期、执行标准、包装规格等；液态氧来源信息：购进液态氧的生产企

业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。

4.氧气瓶/罐应标识清晰（药品名称、批准文号、生产批号、有效期、压力值 、规格、生产厂家），瓶体无锈蚀、无泄漏。

5.每批次氧气交接需附：质量检测报告，生产批号相符。如发现产品质量不符合要求，成交商应负责无条件退换货，并承担由此产生的一切费用和责任。

6.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点

7.付款条件（进度和方式）：

签订合同待全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，按季度付款：中标方开具全额发票给采购人，采购人自收到发票之日起 10 日内总额支付给中标方。支付按照固定单价×折扣率×数量，数量按实际使用量结算。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。