附件1：

采购需求

所有工程量清单、工程标准和商务要求要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效；

一、工程量清单、工程标准和商务要求

（一）项目预算：人民币陆万玖仟元整（¥69000.00元）

（二）工程量清单

| 序号 | 工程项目及名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警设备 | 35 | 台 | 铁壳+铝面板外壳。 一键报警，简约轻巧的设计，功能丰富而强大，操作简单； 支持GPS定位，精准快速确定位置； 支持音频全双工对讲、喊话、监听； 备用电源需持续通话1小时； 电池低压3.7V，具有低压语音提示并上报中心后，进入低功耗状态(呼叫灯1.5/秒闪烁一次)，仍可待机12小时并支持1次紧急报警。 |
| 2 | 8口千兆交换机 | 35 | 台 | 千兆poe交换机 8个自适应千兆接入电口，1个千兆上行光口，1个自适应千兆上行光口； 交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps； 符合IIEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3af，IEEE 802.3at通信标准； 工作温度：-10℃～55℃； 全金属外壳； |
| 3 | 水晶头 | 2 | 盒 | 镀金六类水晶头 |
| 4 | 网线 | 8 | 箱 | 国标六类双绞线，0.53线径 |
| 5 | 线槽 | 300 | 米 | PVC，20mm*10mm |
| 6 | PVC管 | 300 | 米 | PVC，4分管 |
| 7 | 辅件辅材 | 1 | 批 | 通用阻燃（五金配件、胶布、扎带、膨胀钉、PVC连接管件、电线、排插、插头) |

备注：因工程施工区域为住院区，在施工期间应尽量避免噪音，并配合院工作人员合理调整施工顺序。因此施工单位在投标时需要综合考虑施工工期、需间断施工、清洁维护等成本。

- （三）工程标准

1.一键报警设备必须保证能够接入医院现有的安消一体化平台，实现新安装病区一键报警设备和监控设备的联动功能。

2.施工区域为病区，施工时需要防尘保护措施，做好降噪措施。如因施工噪音、烟尘等影响病人诊疗，需及时中断影响诊疗的施工方式。因施工区域需间断施工，施工单位需按工程部指令开始施工及停止施工。

3.施工时需要防尘保护措施。在施工时及完成后做好清洁卫生，保证完成验收时无因施工造成的残留覆盖或滴溅在现存器物的现象，施工材料及拆除的建筑垃圾要及时清理运走。

4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5.最终结算按实际施工工程量进行结算。

（四）商务要求

1.售后服务和资质

1）质保期：按《建筑工程质量管理条例》工程质保期为1年。

2）维修处理：在质保期内发现工程质量问题，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责（包工包料）。

3）签订合同后，30天内完工交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能按期交付的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。

4）施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

- 5）付款条件（进度和方式）：

- 分期付款：签订合同后，施工完成并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的90% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的 10%（不计利息）承包人收款后保修期内继续履行保修义务。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后15日内签订采购合同。

三、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  最低评标价法 确定中标候选人。