附件2：
报名资料目录

1.报名公司营业执照副本复印件（包括具有本次采购的维修维保服务能力的证明资料）

2.服务方案及服务承诺（按附件1采购需求作出方案及承诺，格式自拟）
3.报价表（表1）及常用零配件和服务项目报价表（表2）
以上资料均需加盖报名单位的公章，否则报名文件无效。

表1   分体空调清洗及维保服务报价表
	序号
	项目服务内容
	清洗数量（台）
	报价（万元/项）

	1
	全院分体空调清洗及维保服务

	约600台（包含天花机）
	


单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日
                      表2    分体空调常用零配件和服务项目报价表
	序 号
	材料名称
	材料规格
	材料型号
	1.5P
	2P
	3P
	5P
	备注

	
	
	
	
	报价（元或元/米）
	报价（元或元/米）
	报价（元或元/米）
	报价（元或元/米）
	

	1
	铜管加长
	米
	φ6、 φ 10、φ 12、φ 16 、φ 19
	
	
	
	
	增加材料，保质期3 个月。

	2
	铜管换保温
	米
	φ6、 φ 10、φ 12、φ 16 、φ 19
	
	
	
	
	

	3
	外机支架
	付
	镀锌支架
	
	
	
	
	

	4
	pvc 管
	个
	
	
	
	
	
	

	5
	扎带
	圈
	
	
	
	
	
	

	6
	压缩机
	台
	
	
	
	
	
	系统部分，保质期3个月。

	7
	排水管
	米
	
	
	
	
	
	

	8
	四通阀
	个
	
	
	
	
	
	

	9
	蒸发器
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	冷凝器
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	气门芯
	个
	
	
	
	
	
	

	12
	过滤器
	个
	
	
	
	
	
	

	13
	截止阀
	个
	
	
	
	
	
	

	14
	纳子头/三通
	个
	
	
	
	
	
	

	15
	毛细管（外机）
	个
	
	
	
	
	
	

	16
	铜管补漏
	个
	
	
	
	
	
	

	17
	冷凝水提升泵
	个
	
	
	
	
	
	

	18
	导风板
	个
	
	
	
	
	
	

	19
	接水盘
	个
	
	
	
	
	
	

	20
	压缩机启动电容
	个
	
	
	
	
	
	

	21
	风轮
	个
	
	
	
	
	
	

	      22
	内机显示板
	个
	
	
	
	
	
	

	23
	内机主板
	个
	
	
	
	
	
	

	24
	温度传感器
	个
	
	
	
	
	
	

	25
	制冷剂 R22
	10 公斤/罐
	R22
	
	冷媒，保质期3 个月。

	26
	制冷剂R410A
	10 公斤/罐
	R410A
	
	

	27
	制冷剂R134A
	10 公斤/罐
	R134A
	
	

	28
	单拆空调
	台
	
	
	
	
	
	安装移机，保质期3个月。

	29
	安装空调
	台
	
	
	
	
	
	

	30
	拆装外机
	台
	
	
	
	
	
	

	31
	拆装内机
	台
	
	
	
	
	
	

	32
	拆装整机
	台
	
	
	
	
	
	

	33
	（天花机）拆装整机
	台
	
	
	
	
	
	

	34
	更换内机外壳
	台
	
	
	
	
	
	内机，保质期 3 个月。

	35
	外机风机（风机电机）
	个
	
	
	
	
	
	外机，保质期 3 个月。

	36
	外机风叶
	组
	
	
	
	
	
	

	39
	外机电器盒（外机主板）
	台
	
	
	
	
	
	保质期3个月。


	40
	加装接水装置
	台
	
	
	
	
	
	

	41
	更换内外机电源线、控制线
	台
	
	
	
	
	
	

	42
	更换外机底盆
	个
	
	
	
	
	
	

	      43
	线路断线维修
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	44
	处理接水盘排水管堵、漏故障
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	45
	调整、排除内外机风叶、管路零配件噪音故障
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	46
	处理紧固件、接线松动、松脱等故障
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	47
	加贴海棉（阻尼块）调整
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	48
	更换摇控器
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	49
	更换内机过滤网
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	50
	内机电机
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	51
	安装类打孔（砖孔）
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	52
	安装类打孔（水泥孔）
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月

	55
	拆装防盗网（含焊接）
	个
	
	
	
	
	
	保质期 3 个月


单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日


