- 附件2：

投标文件的组成及格式模板

投 标 文 件

项目名称：

投标人：（公章）

年  月  日

投标主要文件目录

一、报价表

二、资信证明文件

- 报价表

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN75 | 35 | m |  |  |
| 2 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN50 | 40 | m |  |  |
| 3 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN25 | 50 | m |  |  |
| 4 | 保温材料安装 | DN75 | 35 | m |  |  |
| 5 | 保温材料安装 | DN50 | 40 | m |  |  |
| 6 | 保温材料安装 | DN25 | 25 | m |  |  |
| 7 | 闸阀及安装 | DN75 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 闸阀及安装 | DN65 | 2 | 只 |  |  |
| 9 | 闸阀及安装 | DN50 | 2 | 只 |  |  |
| 10 | 开孔焊接DN25支管 |  | 28 | 支 |  |  |
| 11 | 盘管风机驳接 |  | 28 | 支 |  |  |
| 12 | 空调排水人工 |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 塑料排水管 | DN75 | 35 | m |  |  |
| 14 | 塑料排水管 | DN50 | 40 | m |  |  |
| 15 | 塑料排水管 | DN25 | 50 | m |  |  |
| 16 | 弯头、阀兰、管码、材料等 |  | 1 | 批 |  |  |
| 合计：人民币（大写民） （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.请按采购需求文件中的工程量清单表格进行响应报价

2.总报价如有超过预算价的，则报名文件无效。

3.如果单价和总价不符时，以单价为准。

报价公司名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：       年      月      日

二、资信证明文件

1.报名公司营业证等资质证明资料（按公告中投标人资格条件要求提供）

2.公司法人身份证明书、法人授权委托书（如有）（格式附后）

3.维修服务承诺（按维修服务需求要求提供，格式自拟）

以上材料均需加盖报名单位公章，否则投标文件无效。

#### 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证扫描件

#### 法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系 （供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：           年       月      日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

#### 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证扫描件

#### 法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

年     月     日