采购需求

一、项目名称：影像科医师诊断办公室中央空调冷冻管道更换修复

二、采购清单 及技术要求

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN75 | 35 | m |
| 2 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN50 | 40 | m |
| 3 | 镀锌冷冻水管拆除及安装 | DN25 | 50 | m |
| 4 | 保温材料安装 | DN75 | 35 | m |
| 5 | 保温材料安装 | DN50 | 40 | m |
| 6 | 保温材料安装 | DN25 | 25 | m |
| 7 | 闸阀及安装 | DN75 | 1 | 只 |
| 8 | 闸阀及安装 | DN65 | 2 | 只 |
| 9 | 闸阀及安装 | DN50 | 2 | 只 |
| 10 | 开孔焊接DN25支管 |  | 28 | 支 |
| 11 | 盘管风机驳接 |  | 28 | 支 |
| 12 | 空调排水人工 |  | 1 | 项 |
| 13 | 塑料排水管 | DN75 | 35 | m |
| 14 | 塑料排水管 | DN50 | 40 | m |
| 15 | 塑料排水管 | DN25 | 50 | m |
| 16 | 弯头、阀兰、管码、材料等 |  | 1 | 批 |
| 预算合计：30590.00元 |  |  |  |  |

三、基本要求

1.投标人应保证本工程项目所使用的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的工程建设标准、规范的要求。管件材料必须是国标产品。

2.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

3.以上工程量为预估，如实际有增加，中标商都需承诺全包，采购人不额外支付任何费用

4.更换下来的零配件须交给采购人，中标方不得擅自处理。

四、商务要求

1.质保期：所更换修复部分质保期为1年。

2.维修处理：在质保期内发现工程质量问题，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责（包工包料）。

3.签订合同后，10天内完工交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能按期交付的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。

4.施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

5.付款条件（进度和方式）：

分期付款：签订合同后，施工完成并验收合格后，凭双方签署验收合格书，采购人收到合同全额发票10个工作日内支付合同总金额的97%给中标人，交付后十二个月，经中标人书面申请，采购人收到申请材料10个工作日内，支付合同总金额的 3%（不计利息）给中标方。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。