采购需求

- 一、项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院外科楼电梯更换改造采购项目

- 二、项目基本概况

（一）项目概况

广西壮族自治区桂东人民医院外科楼建筑面积约44890㎡，计划更换电梯数量为4台。

（二）项目预算：228万元（以上报价含税，含运输、安装费用、电梯井道改造、旧电梯拆除费等）。

- （三）工期：约90天

（四）主要服务内容：对广西壮族自治区桂东人民医院外科楼4台现有电梯进行更换改造。

- 三、服务要求

- （一）外科楼中间4台电梯进行更换（现有电梯规格：1.75m/s、轿厢1400mm*2400mm、核载1600KG），其中有2台只能升至19层。要求改造后，4台电梯均可以升至23层（计划改造后电梯规格：2.0m/s、轿厢1600mm*2600mm、核载2000KG），要求电梯均为医用电梯。

- （二）电梯井道改造包含：

- 1.升梯机房改造；

- 2.井道楼板钢筋混凝土拆除，面积约36㎡；

- 3.井道拓宽；

- 4.电梯门厅改造；

- 5.旧电梯拆除；

- 6.垃圾清运；

- 7.现场安全防护及安全文明施工。

- （三）电梯维保期：要求提供至少一年的电梯免费维保期

电梯的更换改造的施工过程要服从医院的安排，不得影响医院的正常运行。