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  一、项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院外科楼电梯更换改造采购项目
二、项目基本概况
（一）项目概况
广西壮族自治区桂东人民医院外科楼建筑面积约44890㎡，计划更换电梯数量为4台。
（二）项目预算：228万元（以上报价含税，含运输、安装费用、电梯井道改造、旧电梯拆除费等）。
（三）工期：约90天
（四）主要服务内容：对广西壮族自治区桂东人民医院外科楼4台现有电梯进行更换改造。
   三、服务要求
（一）外科楼中间4台电梯进行更换（现有电梯规格：1.75m/s、轿厢1400mm*2400mm、核载1600KG），其中有2台只能升至19层。要求改造后，4台电梯均可以升至23层（计划改造后电梯规格：2.0m/s、轿厢1600mm*2600mm、核载2000KG），要求电梯均为医用电梯。
（二）电梯井道改造包含：
1.升梯机房改造； 
2.井道楼板钢筋混凝土拆除，面积约36㎡；
3.井道拓宽；
4.电梯门厅改造；
5.旧电梯拆除；
6.垃圾清运；
7.现场安全防护及安全文明施工。                                                           
（三）电梯维保期：要求提供至少一年的电梯免费维保期
电梯的更换改造的施工过程要服从医院的安排，不得影响医院的正常运行。
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