附件1：

采购需求

一、项目基本情况
1.设备名称：移动式C形臂X射线系统，厂家型号：飞利浦 BV Endura
2.故障现象：移动式C形臂X射线系统的传输电缆损坏导致机器无法使用，需更换修复。
二、维修需求
1.更换移动式C形臂X射线系统的传输电缆，且所更换的电缆必须是原厂原装全新配件，确保更换后，设备可正常使用；
2.修复设备所需更换的配件可能不限于更换的电缆，如有其他配件需更换也包含在本次的维修费中，采购人不额外支付任何其他费用；
3.项目工期：自合同签订之日起10个工作日内完成维修、调试及验收工作，确保设备可正常使用。
三、商务要求
[bookmark: _GoBack]1.报价要求：本项目预算为人民币49800.00元，如报价超出预算，则报价无效。供应商的报价需包含配件采购、维修施工、调试校准、运输、人工、税费、质保、培训、和可能需要更换除电缆之外其他配件等所有相关费用。
2.付款方式：设备维修验收合格后，采购人在收到供应商开具符合采购人要求的正规发票和请款材料后30个工作日内，向供应商支付合同金额的100%。
3.合同签订：中标供应商需在中标通知书发出后5个工作日内，与采购人签订正式维修合同（协议），若中标供应商未按要求签订合同合同（协议），采购人有权取消其中标资格。 
4.违约责任：若供应商未按时要求完成维修工作，或维修质量不达标、配件不合格，采购人有权要求供应商整改、返工，直至验收合格，整改费用由中标供应商承担；若中标供应商拒绝整改或整改后仍不合格，采购人有权解除合同。
5.质保期：质量保修期自故障维修完成，经采购人验收合格后开始计算，更换的电缆提供至少12个月的质量保修期。
