附件1
        广西壮族自治区桂东人民医院消字号消杀用品采购需求清单
	序号
	产品名称
	产品技术参数

	1
	医
用口腔护理液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：240m1-250ml,单位：瓶
2.有效成分含量：葡萄糖酸氯已定含量为0.4%-0.5%(W/V)
3.杀灭微生物
类别：可杀灭化脓性球茵、致病性酵母茵、肠道致病茵，需有国产产品生产企业卫生许可证号

	2
	血透机用
50%柠檬
酸消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥5L/瓶
2.有效成分含量：柠檬酸含量为45%-55%(W/V)
3.杀灭微生物,类别：温度在80℃以上可以杀灭细菌芽孢，
需有国产产品生产企业卫生许可证号

	3
	一次性医用
物表湿巾
	1.剂型(使用中的形态)：无纺布
浸润，规格：≥80片/包，单位：包
2.有效成分含量：季铵盐活性物含量为1.8g/L-2.2g/L。
3.相关标准：符合国家标准《季铵盐类消毒剂卫生要求》(GB/T26369-2020)

	4
	2%葡萄糖酸氯已定醇消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥60ml/瓶
2.有效成分含量：葡萄糖酸氯已定含量为1.8%-2.2%(w/v),乙醇含量为63%-77%(v/v)。
3.相关标准：符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)，需有国产产品生产企业卫生许可证号
4.其他要求：
(1)配备与产品相匹配的底座。
(2)可翻盖。

	5
	
碘伏消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥500m1/瓶
2.有效成分含量：有效碘含量：5.0g/L士0.5g/L
3.相关标准：符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求 》( GB27951-2021)、《含碘消毒剂卫生要求》
(GBT26368-2020),需有国产产品生产企业卫生许可证号

	6
	
碘
伏消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥60m1/瓶
2.有效成分含量：有效碘含量：5.0g/L士0.5g/L
3.相关标准：符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求》(GB 27951-2021)、
《含碘消毒剂卫生要求》(GBT26368-2020),需有国产产品生产企业卫生许可证号

	7
	复合碘        皮肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥60m1/瓶
2.有效成分含量：有效碘含量2.0g/L士0.2g/L,醋酸氯已定含量为4.0g/L士0.4g/L,乙醇含量为65%士6%(V/V)。
3.相关标准：符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)、《含碘消毒剂卫生要求》
(GBT26368-2020),需有国产产品生产企业卫生许可证号
4.其他要求：
(1)配备与产品相匹配的底座。
(2)可翻盖。

	8
	过
氧乙酸消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥5L/瓶
2.有效成分含量：A液和B液组成，将A液和B液混合，反应5分钟后，消毒液中过氧乙酸含量为2.55g/L-3.45g/L
3.需有国产产品生产企业卫生许可证号

	9
	75%医用
酒精消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥500m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇含量为75%±5%(V/V)。
3.相关标准：符合国家标准《醇类消毒剂卫生要求》(GB/T26373-2020)、《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)

	10
	75%医用
酒精消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥100m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇含量为75%±5%(V/V)。
3.相关标准：符合国家标准《醇类消毒剂卫生要求》(GB/T26373-2020)、《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)

	11
	
95%医用
酒精消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥500m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇含量为95%±5%(V/V)。
3.相关标准：符合国家标准《醇类消毒剂卫生要求》(GB/T26373-2020)、《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)

	12
	邻苯二甲醛消毒液
	1.主要有效成分：正一邻苯二甲醛，含量为 0.50%-0.60%。
2.规格：≥5L/瓶
3.符合国家标准

	13
	无醇免洗手
消毒液Ⅱ型
	1.剂型(使用中的形态):泡沫(产品挤出后为泡沫状)，规格：≥500m1/瓶
2.本品是以季铵盐活性物(苯扎氯铵)和过氧化氢为主要有效成分的消毒
剂，季铵盐活性物(苯扎氯铵)含量为0.25%-0.35% (W/V),过氧化氢含量为0.18%-0.22%(W/V);           
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《手消毒 剂通用要求》(GB
27950-2020);
(2)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(3)《过氧化物类消毒液卫生要求》
(GBT26371-2020);
4.其他要求：配备手消液放置
架或感应器。

	14
	无醇免洗手
消毒液Ⅱ型
	1.剂型(使用中的形态):泡沫(产品挤出后为泡沫状)，规格：≥500m1/瓶
2.本品是以季铵盐活性物(苯 扎氯铵)和过氧化氢为主要有效成分的消毒
剂，季铵盐活性物(苯扎氯铵)含量为0.25%-0.35%(W/V),过氧化氢含量为0.18%-0.22%(W /V);
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《手消毒剂通用要求》(GB27950-2020);
(2)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(3)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-20 20);
4.其他要求：配备手消液放置架或感应器。

	15
	速干免洗皮肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥50m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V) ;
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021);
(2)《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020);
(3)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(4)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-2020);
3.其他要求：
(1)配备与产品相匹配的底座。
(2)可翻盖。

	16
	速干免洗皮
肤消毒液
	1. 剂型(使用中的形态):液体，规格：≥60m1/瓶         
2.有效成分含
量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V);
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021);
(2)《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020);
(3)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(4)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-20 20);
3.其他要求：
(1)配备与产品相匹配的底座。
(2)可翻盖。

	17
	速干免洗皮
肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：240m1-250ml/瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V);
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021);
(2)《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020);
(3)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(4)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-2020);
4.其他要求：配备与产品相匹配的底座。

	18
	速干免洗皮
肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥500m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V);
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021);
(2)《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020);
(3)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(4)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-2020);
4.其他要求：配备与产品相匹配的底座。

	19
	速干免洗皮
肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥1000m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V);
3.相关标准：符合国家标准：
(1)《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021);
(2)《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020);
(3)《胍类消毒剂卫生要求GBT26367-2020》;
(4)《过氧化物类消毒液卫生要求》(GBT26371-2020);
4.其他要求：配备与产品相匹配的底座

	20
	
速干免洗皮
肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):水剂(产品挤出后为液体状)，规格：≥100m1/瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士
7%(V/V),葡萄 糖酸氯已定含 量为0.5%士0.05%(W/V);    3.相关标准：符合国家标准《皮 肤消毒剂通用  要求》
(GB27951-202  1)、《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020)。
4.其他要求：配备手消液放置架或感应器。

	21
	速干免洗皮
肤消毒液
	1.剂型(使用中的形态):水剂(产品挤出后
为泡沫状)，规格：≥500m1,单位：瓶
2.有效成分含量：乙醇和葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%士7%(V/V),葡萄糖酸氯已定含量为0.5%士0.05%(W/V);
3.相关标准：符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求》(GB27951-2021)、《醇类消毒剂卫生要求》(GBT26373-2020)。
4.其他要求：配备手消液放置架或感应器。

	22
	2%强化戊
二醛消毒
液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥2.5L/瓶
2.有效成分含量：戊二醛含量为2.0-2.5%(W/V)
3.相关标准：符合国家标准《医疗器械消毒剂通用要求》(GB27949-2020)、《戊二醛消毒剂卫生要求》(GB/T26372-2020)

	23
	次氯酸钠消毒液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥5L/瓶
2.有效成分含量：有效氯含量：45.0g/L-60.0g/L
3.相关标准：符合国家标准《普通物体表面消毒剂通用要求》(GB27952-2020)、《含氯消毒剂卫生要求》(GBT36758-2018)

	24
	多酶清洗液
	1.剂型(使用中的形态):液体，规格：≥5L
单位：瓶
2.有效成分含量：中性蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多酶复合
3.相关标准：符合国家标准《酶制剂质量要求第1部分：蛋白酶制剂》(GB/T23527.1-2023)、《脂肪酶制剂》(GB/T23535-2009)

	25
	专用免洗手消毒液
	1.剂型(使用中的形态):水剂(产品挤出后为液体状)，规格：240m1-250ml范围,单位：瓶
2.有效成分含量：乙醇和过氧化氢为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%-85%(V/V),过氧化氢含量为0.10%-
0.20%(W/V);    
3.符合国家标准《皮肤消毒剂通用要求》（GB27951-2021）、《醇类消毒剂卫生要求》（GBT26373-2020）。      
4.配备手消液放置架。

	26
	抗菌洗手液
	1. 剂型：液体状，规格：≥500m1,  单位：瓶
2.有效成分含量：纯天然植物萃取物、对氯间二甲苯酚为主要有效成分的消毒液，对氯间二甲苯酚 含量为1%士0.1%(W/W)         
3.符合国家标准《酚类消毒剂卫生要求》（GB/T27947-2020），《抗菌和抑菌洗剂卫生院要求》（GB38456- 2020）         
4.配备放置架或感应器。

	27
	抗菌洗手液
	1.剂型：液体状，规格：≥1000m1,单位：瓶
2.有效成分含量：纯天然植物萃取物、对氯间二甲苯酚为主要有效成分的消毒液，对氯间二甲苯酚含量为1%士0.1%(W/W),         
3.符合国家标准《酚类消毒剂卫生要求》（GB/T27947-2020），《抗菌和抑菌洗剂卫生院要求》（GB38456- 2020）         
4.配备放置架或感应器。

	28
	医用无菌擦手纸（抽纸）
	1.产品规格：225mmx230mm  数量≥200抽/包          
2.主要成分为100%原生木浆           
3.符合国家标准（GB/T24455)《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2002）          
4.配备相匹配的擦手纸盒



