
附件1：
采购需求

说明：1.本采购需求所有条款均为实质性响应条款，供应商必须完全响应，任何负偏离均视为无效响应。

[bookmark: heading_2]一、服务要求
[bookmark: heading_3]（一）现场勘测与需求对接
1.供应商中标后须第一时间安排专业人员现场实地勘测，精准采集620㎡改造区域场地尺寸、原有设施布局、水电管线走向、通风系统现状、建筑结构参数、现场施工条件等基础数据；
2.主动对接采购人，精准匹配血液透析室诊疗规范、院感防控、消防安全、洁净分区等核心需求，杜绝设计、造价与现场实际脱节。
[bookmark: heading_4]（二）全套专项设计服务
严格遵循《医疗机构血液透析室基本标准》《医院感染管理办法》《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）等国家及行业规范，完成全流程设计工作，输出完整设计成果：
1.整体改造方案设计：结合血透室专项要求，合理划分清洁区、半污染区、污染区，实现医患通道完全分离、功能分区清晰，杜绝交叉感染风险，出具平面布局方案、功能分区方案、整体改造优化方案。
2.深化施工图设计：包含墙面、地面、吊顶洁净装饰施工图、强弱电改造施工图、给排水改造施工图、通风净化系统布置图、医用消杀设施配套施工图、隔断及门窗改造施工图、安全防护设施施工图等全套施工图纸，图纸标注清晰、尺寸精准、工艺标准明确，可直接指导现场施工。
3.配套设计优化：针对医疗洁净、抗菌防腐、易消杀、消防安全、降噪通风等专项需求优化设计，规避院感隐患、消防隐患，适配血液透析室常态化诊疗、高频消杀的使用场景。
4.设计报审修改：根据采购人及院内各职能部门审核意见、行业规范要求，无偿完成方案及图纸的调整、优化、修改，直至审核通过。
[bookmark: heading_5]（三）工程量清单编制服务
严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及广西壮族自治区现行工程计价规范、定额标准，结合施工图纸及项目改造全部内容，编制完整、精准的工程量清单，具体要求：
1.清单覆盖全部改造内容：包含原有设施拆除工程、墙面地面吊顶装饰工程、水电安装改造工程、通风净化工程、医用配套设施安装、安全文明施工、垃圾清运等所有分部分项工程，无漏项、缺项、错项。
2.清单编制规范：分项子目划分清晰、项目特征描述精准、工程量计算准确、计量单位合规，分部分项清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单完整齐全。
3.清单说明完善：明确计量规则、施工工艺对应要求、材料标准、取费依据，保障清单可直接用于工程招标、投标报价及竣工结算。
[bookmark: heading_6]（四）工程预算编制服务
以审定施工图纸、合规工程量清单为依据，结合贺州本地最新建材市场价格、人工单价、机械使用费、行业取费标准，编制精准的工程预算文件，对应75万元工程预算基数严格校核：
1.完整编制预算书：包含分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、专项配套费等全部费用，预算明细清晰、数据闭环、依据充分。
2.造价优化校核：结合项目预算总额，在不降低设计标准、不删减改造内容、不违反医疗规范的前提下，合理优化造价，严控超预算风险，出具造价分析说明。
3.成果合规可审计：预算文件符合财政审计、工程计价备案要求，附带单价分析、取费依据、材料价格溯源说明，可直接用于项目立项、招标控制价设定、工程结算审计。
[bookmark: heading_7]（五）后续配套服务
1.全程配合采购人完成设计、造价成果的院内审核、主管部门答疑、公示报备等工作；
2.工程招标阶段配合答疑，针对投标单位提出的设计、清单、造价问题无偿答疑、补正说明；
3.施工阶段无偿配合图纸交底、设计答疑、造价核对，根据采购人合理需求微调优化（不含重大变更）；
[bookmark: heading_8]4.配合项目竣工验收、造价结算核对等全过程配套服务，直至项目改造工程全部完成；
5.服务团队中的人员需全程固定，不得随意更换，如需更换需提前书面报备采购人并征得同意后方可更换。
[bookmark: heading_10]二、商务要求
（一）报价要求
[bookmark: _GoBack]1.本项目为固定总价包干报价，响应报价包含现场勘测、方案设计、图纸绘制、清单编制、预算编制、成果校核、修改报审、答疑服务、资料装订、税费、后续配套服务等全部费用，采购人无额外付费项目。报价超过本项目5万元报名文件无效。
[bookmark: heading_11]（二）交付与验收
1.交付时限：合同签订后30个日历天内完成全部方案设计、施工图绘制、工程量清单编制、工程预算及成果校核报审工作，配合采购人完成相关部门审核、答疑、修改完善，直至成果文件合格可用。如逾期交付成果的，每逾期1日历天按合同总价1%支付违约金，逾期超3天，采购人可依法解除合同、扣除全部服务费并追究损失。
2.交付内容：改造方案文本、全套施工图纸、工程量清单完整文件、工程预算书、造价分析报告、成果校核说明、电子源文件等全套资料。
3.交付形式：纸质版成果文件4套（加盖企业资质章、注册人员执业章，装订规范），电子版源文件1份（U盘存储，包含CAD图纸、PDF文件、Excel清单预算、造价底稿等可编辑文件）。
4.成果标准：所有成果文件签字盖章齐全、格式规范、数据精准，完全满足医疗院感、消防、建筑施工、造价审计、工程招标的全部使用要求。
5.质量标准：成果文件合法合规、真实准确、完整规范，符合国家、行业及广西本地工程建设、医疗洁净用房相关标准，可直接用于工程招标、施工指导、财政审计，无错项、漏项、违规项。
[bookmark: heading_12]（三）质保及售后服务要求
1.成果文件质保期自项目整体竣工验收合格之日起1年，质保期内发现设计缺陷、清单漏项、预算失真、数据错误等问题，成交供应商须24小时内响应，无偿整改、重新编制交付。
2.全程无偿配合项目招标、施工、结算、审计全流程答疑及资料补充完善工作。
[bookmark: heading_14]（五）付款方式
本项目服务费用采用分期支付方式，付款均以成交供应商提供合法、有效、等额的增值税正规发票为前提，具体付款节点如下：
1.首期付款：成交供应商完成全部设计、工程量清单及预算编制服务，提交完整合格成果文件并通过采购人审核备案后，支付合同总价的90%；
2.尾款付款：待本项目对应血液透析室改造工程整体施工全部完成、竣工验收合格后，无息支付剩余合同总价10%尾款；
3.付款说明：因发票逾期、资料未归档、成果存在整改未完成等成交供应商原因造成付款延迟的，采购人不承担逾期付款责任；本付款方式为固定节点支付，无资金利息、无额外增值费用。
（六）合同签订时间
自成交通知书发出之日起10日内。
    （七）其他
[bookmark: heading_13]（四）知识产权要求
1.本项目所有设计成果、造价文件、图纸资料的知识产权归采购人独家所有，成交供应商不得擅自复用、转借、泄露、用于其他项目，违者承担全部法律责任及经济损失。
2.成交供应商须严格遵守医疗行业保密规定，严禁泄露医院场地布局、诊疗配套、改造方案等内部涉密信息。



